渡发改审发〔2023〕91号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于重庆市大渡口区02单元02街区（茄子溪片区）雨污水管网整治建设工程（一期）

可行性研究报告的批复

重庆钓鱼嘴滨江湾区建设开发有限责任公司：

贵单位《关于申请办理重庆市大渡口区02单元02街区（茄子溪片区）雨污水管网整治建设工程（一期）可行性研究报告审批的函》（渡湾司函〔2023〕62号）收悉，经我委组织重庆达佑同硕工程项目管理有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称

重庆市大渡口区02单元02街区（茄子溪片区）雨污水管网整治建设工程（一期）。

二、项目代码

2310-500104-04-01-848683。

三、项目业主

- 重庆钓鱼嘴滨江湾区建设开发有限责任公司。

四、项目建设地址

大渡口区02单元02街区（茄子溪片区）。

五、项目建设规模及内容

- 本项目拟在大渡口区02单元02街区（茄子溪片区）实施污水管网设施和雨水管网设施建设。其中：污水管网设施建设包括：新建d400污水管网2450m，迁改建设d1000截污干管875m，新建截污泵站1座；雨水管网设施建设包括：迁改建设d1000~d2000雨水涵管607m、d3200雨水涵管241m，建设水工隧道146m。

六、工程总投资

工程总投资估算为5954.19万元，其中工程费用4806.48万元，工程建设其他费用706.66万元，预备费441.05万元。

七、资金来源

区财政资金、上级补助资金及业主自筹。

八、招投标内容

本项目设计、施工、重要材料及设备供应商的采购采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。本项目监理未达到必须招标的相关规定，由业主单位按照《重庆市限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》采购相关单位。

九、建设工期

12个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年10月25日