# 竞争性磋商文件

项目名称：大渡口区F10地块新建小学厨房设备

项目号：Z22A01239

采购人：重庆市大渡口区育才小学

二〇二二年七月

第一篇  采购邀请书

一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购限价 （元） | 磋商保证金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大渡口区F10地块新建小学厨房设备 | 482891.00 | 10000.00 |  |

二、资金来源

财政资金

三、资格条件

竞标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。合格的竞标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

不接受联合体竞标

（一）基本资格条件:

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（1）供应商提供书面声明（见格式文件）；

（2）采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将取消其成为成交人的资格。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件:

1、竞标供应商必须在政府采购网云平台货物超市注册，并将所需采购货物全部上架。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加竞标的供应商，请于公告发布之日（2022年7月11日）起至竞标截止时间止，各竞标人应随时在重庆市大渡口区人民政府网（http://www.ddk.gov.cn/）关注本采购项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关采购过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。

（二）报名方式为竞标人按照采购文件要求在磋商保证金截止时间前到账即视为报名成功，不需现场报名。

（三）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（四）递交响应文件地点：重庆市大渡口区育才小学建设村校区（大渡口区钢花路18号）

（五）提交响应文件时间：2022年07月14日北京时间09:00至2022年7月14日北京时间09:30

（六）提交响应文件截止时间：2022年07月14日北京时间09:30

（七）磋商开始时间：2022年07月14日北京时间09:30

五、磋商保证金

（一）磋商保证金的缴纳

1、竞标人从单位基本银行账户在2022年7月13日18时00分（北京时间）前直接划付至指定的磋商保证金账户（收款人全称：重庆市大渡口区财政局；账号:50001103600050004159-142016；开户行：建行大渡口支行），并在备注或用途中注明“大渡口区F10地块新建小学家具采购磋商保证金”，否则磋商保证金无效。竞标人自行考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。竞标人提交的磋商保证金未由竞标单位的基本银行账户划付或划付的竞标保证金金额不足的，其磋商保证金交纳无效。

2、磋商保证金额：10000元，大写：壹万元整。

3、磋商保证金有效期等同竞标有效期。

4、未在指定时间内到账的磋商保证金为无效磋商保证金，当场退还磋商文件。

5、竞标人应将单位基本银行账户的开户许可证复印件(原件备验)及磋商保证金进账凭据原件带至开标现场查验。

（二）磋商保证金的退还

竞标人应持《投（竞）标保证金退款申请表》（在谭老师处领取，联系电话： 13628218286）至大渡口区育才小学总务处登记，待学校核实确实到账后，方能退还竞标保证金，否则责任自负。未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后30个工作日内无息退还，成交供应商的竞标保证金在合同签订后30个工作日内无息退还。竞标保证金通过对公转账的方式退还至各竞标人缴纳保证金的帐户（请确保该账户为对公账户，否则后果自行承担）。

特别提醒：若发现竞标保证金存在伪造网上银行电子回单或其他单位印章等违法行为，一经核实，将立即移交司法机关处理。

六、质疑

1、竞标人对磋商文件内容（竞标人资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，在2022年07月13日北京时间18:00前向采购人提出书面质疑。

七、磋商小组

磋商小组由业主在行采家专家库随机抽取有关专家共三人。

磋商小组在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞标人对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞标人的澄清、说明或者更正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

磋商小组要求竞标人澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。竞标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

八、评审程序及方法

（一）评审方法：竞争性磋商。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

1.资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加开标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面诚信声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面诚信声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面诚信声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面诚信声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按 三、资格条件“ （二）特定资格条件”的要求提交。 |

2.符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件上传要求符合采购文件要求。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“第二篇、项目技术规格、数量及质量要求”和“第三篇、项目商务要求”内容响应齐全、无遗漏。 |
|  |  | 采购有效期 | 满足磋商文件规定。 |

3.评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30分 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应供应商的响应价格得分。 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100，得分保留两位小数。 |  |
| 2 | 技术方案（40%） | 40分 | 1、服务方案（20分） 有针对本项目服务方案，包括但不限于管理组织方案、安装方案、售后服务方案等 根据方案内容是否完整、科学合理、可操作性等评分，优得16-20分，良得11-15分，一般得6-10分，差得5分，未提供不得分。 2、质量保证方案（20分） 有针对本项目质量保证方案，包括但不限于质保期内质量保证、质保期外承诺等 根据方案内容是否完整、科学合理、可操作性等评分，优得16-20分，良得11-15分，一般得6-10分，差得5分，未提供不得分。 | 投标人根据本项目需求，自拟展项设计方案，格式自定。 |
| 3 | 商务部分（30%） | 履约能力（15分） | 投标人/投标产品制造商需具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上每项认证证书覆盖的业务范围包含厨房设备、生产、销售，投标人/投标产品制造商需具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证单元需包含厨房设备、销售及油烟净化器的销售相关环境管理活动，投标人/投标产品制造商需具有有效期内食品接触产品安全认证证书每提供1个得3分，最高得15分。 | 提供合同复印件并加盖投标人鲜章。 |
|  |  | 检验报告 （15分） | 投标人具有有效的市级以上质量监督机构出具的检验报告的，每提供1个得5分，最高得15分。 | 提供有效的检测报告复印件并加盖投标单位鲜章。 |

九、成交通知

1、成交竞标人确定后，采购人将在重庆市大渡口区人民政府网（http://www.ddk.gov.cn/）网站上发布成交结果公示。

2、成交结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有竞标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

十、无效投标条款

供应商或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）报价文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（二）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过采购项目预算金额无法支付或者最高限价的；

（四）报价文件有与国家现行法律法规相违背的内容，或含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商串通报价的；

（六）拒绝联合体投标时，投标人组成联合体投标的；

（七）未按磋商文件要求提供样品的或提供样品不全的；

（八）报价文件未能密封的；

（九）竞标人未按照磋商文件的要求缴纳保证金或竞标保证金未及时到账；

（十）截至本项目投标截止时间的前3年内，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)，无效投标人的信用记录查询结果以截图方式记录存档）；

（十一）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的报价供应商或者对磋商文件作实质响应的报价供应商不足3家的；

（二）报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

十二、联系方式

采购人：重庆市大渡口区育才小学

联系人：黄老师

电话：19936610366

地址：重庆市大渡口区钢花路18号

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

一、货物参数表

| A烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| A01 |  | 双头大锅灶 | 2400*1300*1250 | 1、面板采用优质优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM、侧板为1.0mm、围板厚度为1.0MM不锈钢板，2、骨架采用40*40角钢焊接而成，炉脚 用￠50无缝管外套1.0mm不锈钢管，并用调节螺丝进行调节。4、鼓风机采用仿西德E4中压低噪音风机。 | 2 | 台 |
| A02 |  | 调料拼台 | 400*1300*1250 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚并带两个定向轮和两个万向轮。 | 2 | 台 |
| A03 |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，侧板、围板标厚为1.0MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| A04 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| A05 |  | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1主骨架采用38*25不锈钢矩管。2、主骨架及四脚采用38mm圆管不锈钢加调节式子弹脚 。 | 2 | 台 |
| B蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| B01 |  | 双门蒸饭柜 | 24盘 | 1、面板采用优质优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM、侧板标厚为1.0MM、围板标厚为1.0MM不锈钢板，2、内衬板采用3mm厚A3角钢，炉膛采用3mm厚A3钢板。3、骨架采用40*40角钢焊接而成，炉脚 用￠50无缝管，并用调节螺丝进行调节。4、鼓风机采用仿西德E4中压低噪音风机并配有24格食品级不锈钢盘（每盘约蒸6斤米）。 | 5 | 台 |
| B02 |  | 双头平头炉 | 1400*700*500 | 1、面板采用优质进口优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM、侧板标厚为1.0mm、围板厚度为1.0MM不锈钢板，2、骨架采用40*40角钢焊接而成，炉脚 用￠50无缝管外套1.0mm不锈钢管，并用调节螺丝进行调节。 | 1 | 台 |
| C肉类加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| C01 |  | 大单星池 | 1000*700*900 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，2、星盆采用1.0mm不锈钢板制成，设有带过滤网的进口下水器。3、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| C02 |  | 多功能绞切肉机 | TM-25型 | 1.采用优质不锈钢制作，厚度为1.2MM；2.电机功率:1.0kw，。 | 1 | 台 |
| C03 |  | 豆浆机 | 100型 |  | 1 | 台 |
| C04 |  | 六门冰柜 | 1.6立方 | 1、采用聚氨脂高压发泡,箱体强度高,保温效果好. 2.微电脑温度显示器,柜内温度可调节,柜内配锁.3.内藏板式蒸发器,换热效率高,制冷效果好;4.采用进口压缩机组,性能稳定。 | 1 | 台 |
| C05 |  | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1主骨架采用38*25不锈钢矩管。2、主骨架及四脚采用38mm圆管不锈钢加调节式子弹脚 。 | 1 | 台 |
| C06 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| C07 |  | 异形双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| C08 |  | 刀具柜 | 320*420*520 | 201不锈钢 | 1 | 台 |
| C09 |  | 菜板架 | 840*420*800 | 201不锈钢 | 1 | 台 |
| D蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| D01 |  | 大单星池 | 1000*700*900 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，2、星盆采用1.0mm不锈钢板制成，设有带过滤网的进口下水器。3、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| D02 |  | 切菜机 | B30型 | 1.采用优质不锈钢制作，厚度为1.0MM；2.电机功率:2.0kw， | 1 | 台 |
| D03 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |
| D04 |  | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1主骨架采用38*25不锈钢矩管。2、主骨架及四脚采用38mm圆管不锈钢加调节式子弹脚 。 | 2 | 台 |
| D05 |  | 304不锈钢大漏盆 | 77CM | 304不锈钢 | 1 | 个 |
|  |  | 304不锈钢大漏盆 | 68CM | 304不锈钢 | 4 | 个 |
|  |  | 304不锈钢大漏盆 | 47.5CM | 304不锈钢 | 2 | 个 |
|  |  | 304不锈钢特大漏淘菜盆 | 77.5CM | 304不锈钢 | 6 | 个 |
| D06 |  | 304不锈钢大盆 | 68CM | 304不锈钢 | 10 | 个 |
|  |  | 304不锈钢大盆 | 58*9 | 304不锈钢 | 1 | 个 |
|  |  | 304不锈钢大盆 | 48*5 | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| E白案区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| E01 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| E02 |  | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1主骨架采用38*25不锈钢矩管。2、主骨架及四脚采用38mm圆管不锈钢加调节式子弹脚 。 | 1 | 台 |
| F洗碗区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| F01 |  | 洗碗盆 | 1000*700*900 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，2、星盆采用1.0mm不锈钢板制成，设有带过滤网的进口下水器。3、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 5 | 台 |
| F02 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |
| F03 |  | 高身碗柜 | 1200*500*1800 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，侧板、围板标厚为1.0MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| F04 |  | 双门消毒柜(热风循环) | 全不锈钢 | 用电量为3kw/220V.自动恒温消毒。 | 4 | 台 |
| F05 |  | 热水器 | 80L |  | 1 | 台 |
| G教师售餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| G01 |  | 五盆保温池 | 1800*700*800 | 1、采用优质优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，侧板、围板标厚为1.0MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。3、配有4个1/1份式盆。 | 1 | 台 |
| G02 |  | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、采用优质优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，下层为板式。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| G03 |  | 留样柜 | 650*550*1600 | 1、采用聚氨脂高压发泡,箱体强度高,保温效果好. 2.微电脑温度显示器,柜内温度可调节,柜内配锁.3.内藏板式蒸发器,换热效率高,制冷效果好;4.采用进口压缩机组,性能稳定。 | 1 | 台 |
| G04 |  | 开水器连座 | 9KW |  | 1 | 台 |
| H主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| H01 |  | 米面存放架 | 1800*700*200 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 7 | 台 |
| H02 |  | 平板推车 | 800*600*800 | 1、采用优质优质不锈钢板，面板标厚1.2MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚并带两个定向轮和两个万向轮。 | 1 | 台 |
| I副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| I01 |  | 三层板架 | 1200*500*1550 | 1主骨架采用38*25不锈钢矩管。2、主骨架及四脚采用38mm圆管不锈钢加调节式子弹脚 。 | 7 | 台 |
| J学生分餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| J01 |  | 沥水式单层工作台 | 1500*800*200 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.2MM，。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚。 | 15 | 台 |
| J02 |  | 餐车 | 800*600*800 | 1、采用优质优质不锈钢板，面板标厚1.2MM。2、台脚采用直径38mm不锈钢调节脚并带两个定向轮和两个万向轮。 | 30 | 台 |
| K学生分餐用具 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| K01 |  | 304不锈钢桶 | 32*21 | 304不锈钢 | 40 | 个 |
|  |  | 304不锈钢桶 | 27*21 | 304不锈钢 | 80 | 个 |
|  |  | 304不锈钢桶 | 27*17 | 304不锈钢 | 40 | 个 |
| K02 |  | 304不锈钢方盘 | 39*29*5CM | 304不锈钢 | 40 | 个 |
| K03 |  | 304不锈钢大汤桶 | 60*60CM | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| K04 |  | 304不锈钢保温桶 | 31.5*37 | 304不锈钢 | 30 | 个 |
| K05 |  | 201不锈钢漏勺 | 12*41 | 201不锈钢 | 60 | 个 |
| K06 |  | 201不锈钢小锅铲 | 9*37 | 201不锈钢 | 40 | 个 |
| K07 |  | 201不锈钢小汤勺 | 8*36 | 201不锈钢 | 100 | 个 |
| K08 |  | 304不锈钢大碗 | 20*6.5 | 304不锈钢 | 500 | 个 |
|  |  | 304不锈钢小碗 | 17.2*5.5 | 304不锈钢 | 1000 | 个 |
|  |  | 304不锈钢大面碗 | 22*7 | 304不锈钢 | 100 | 个 |
| K09 |  | 201不锈钢小勺 | 17*3.5 | 201不锈钢 | 2000 | 个 |
| K10 |  | 白色塑料食品级收纳箱 | 42*29*25 |  | 60 | 个 |
| L主厨区油烟抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| L01 |  | 不锈钢烟罩 | L*1200*500 | 1、烟罩主体采用1.2mm厚优质不锈钢板，配1.2mm厚优质不锈钢板做挡水板，2、设挡水板，接油槽，设吸雾腔，风扇。 | 6 | 米 |
| L02 |  | 不锈钢封墙板 | L*900 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.0MM | 6 | 米 |
| L03 |  | 镀锌直管 | 800*600 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 280 | 平方 |
| L04 |  | 镀锌三通 | 800*600 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 3 | 个 |
| L05 |  | 镀锌弯头 | 800*600 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 8 | 个 |
| L06 |  | 低噪音风柜 | 15KW | 该系列电机直接传动风机,叶轮采用优质镀锌钢板冲压而成。 | 1 | 台 |
| L07 |  | 高压净化器 | 36000m³/H | 1、采用静电式油烟净化柜。2，设有自动保护和自动复位功能。3，设备阻力小，功率低，体积小便于安装保养。4，噪音低。5，去除油烟率高达95%以上。 | 1 | 台 |
| L08 |  | 风机控制箱 | 100A | 本产品具有自动线性修正功能，性价比高、功能齐全工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。 | 1 | 台 |
| L09 |  | 风机支架 |  |  | 2 | 付 |
| L10 |  | 防火阀 | 800*600 |  | 1 | 个 |
| L11 |  | 调节阀 | 800*600 |  | 1 | 个 |
| L12 |  | 接油盘 | 600*600 |  | 2 | 个 |
| M蒸饭区油烟抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| M01 |  | 不锈钢烟罩 | L*1200*500 |  | 7.5 | 米 |
| M02 |  | 不锈钢封墙板 | L*900 | 1、采用优质不锈钢板，面板标厚为1.0MM | 7.5 | 米 |
| M03 |  | 镀锌直管 | 600*400 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 240 | 平方 |
| MO4 |  | 镀锌三通 | 600*400 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 2 | 个 |
| M05 |  | 镀锌弯头 | 600*400 | 镀锌板标厚为1.2mm,加法兰连接。 | 7 | 个 |
| M06 |  | 低噪音风柜 | 11KW | 该系列电机直接传动风机,叶轮采用优质镀锌钢板冲压而成。 | 1 | 台 |
| M07 |  | 风机控制箱 | 60A | 本产品具有自动线性修正功能，性价比高、功能齐全工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。 | 1 | 台 |
| M08 |  | 风机支架 |  |  | 1 | 付 |
| M09 |  | 防火阀 | 600*400 |  | 1 | 个 |
| M10 |  | 调节阀 | 600*400 |  | 1 | 个 |
| M11 |  | 接油盘 | 600*600 |  | 1 | 个 |

第三篇  项目商务要求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：20天。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，并与大样比对一致，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求。

5.供应商提供的货物未达到网上采购规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年，保修期内供应商免费提供配件及上门服务。

（二）售后服务：

成交供应商在合同服务期内应当为采购方提供以下服务：

1．电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议和操作方法。

3．现场响应

采购方遇到使用和技术问题，电话咨询不能解决的，应在1小时内响应，并在2小时内采取相应措施。无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

4.技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人进行升级服务。

（三）维修配件

供应商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件必须为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

合同签订后，成交供应商按采购合同要求供货，经安装调试完毕后，采购人组织项目验收合格后，采购人向成交供应商支付本项目合同金额的97%，余款3%作为质保金，质保期一年后无息支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

针对本项目需提供详细的培训方案，培训相关使用教师不少于20课时。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和标准附件为准。

八、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  合 同

1、合同格式

采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 询价文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 竞标文件格式要求

注：1、竞标文件每一页须加盖公司鲜章，竞标人提供的所有复印件资料，原件现场备查。

2、竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

一、经济部分

（一）报价表

（二）报价明细表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、商务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；（已实现“三证合一”的无需提供税务登记证）

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料

6、诚信声明（格式）

7、信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

（1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

①“信用信息”查询结果；

②“失信被执行人”查询结果；

③“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

④“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

一、经济部分

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写       元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件一正二副。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  | / |  |  |
| # 11 |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、技术部分

技术方案（格式自定）

三、商务部分

格式自定

四、资格条件及其他

注： 按照竞采文件要求提供相应的资料等。

五、其他应提供的资料（格式自拟）

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

六、一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

# 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞标人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （竞标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件正反面）

1.2法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：重庆市大渡口区育才小学

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附被授权人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

1.3诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市大渡口区育才小学

：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

1.4营业执照副本复印件（已实现“三证合一”的无需提供税务登记证）

1.5税务登记证副本复印件

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（可用诚信声明代替）

5、信用中国网站及中国政府采购网查询结果

# 七、特定资格条件

提供证明材料复印件

投（竞）标保证金退还申请表

日期：   年   月   日

| 公司名称（公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | 开标时间 |  | 年 月 日 |  |
| 保证金金额 |  |  |  |  |  |
| 是否为中标单位 | 是 否 |  |  |  |  |
| 是否注册并通过审核 | 是 否 |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  | 联系电话 |  |  |

备注：此表格仅对投（竞）标结束后，各投（竞）标人退投（竞）标保证金使用，填写完毕后交总务处。

另须提供以下资料（加盖公章）：

- 缴纳保证金进账凭据复印件

- 单位基本银行账户开户许可证复印件

- 经办人员的单位介绍信及身份证复印件

- 中标单位需提供合同原件