大健康生物医药产业发展办公室

办公用房改造性装修询价采购公示

- 一、项目简介

对我办现有办公用房约103㎡进行整体改造性装修，包括电路、灯具、开关工程；木工、泥工工程；乳胶漆工程；中央空调改造等（详见附件）。现拟对该项目进行公开询价采购。

- 二、经费预算

- 本次改造性装修预算限价6.2万元。

- 三、报价要求

- 请具有建筑装修装饰工程相关资质的企业于2021年9月16日9：00-10：00持企业有效资质证件前往本单位现场报价，逾期报价无效。

- 附件：1．改造性装修工程量清单及明细表

- 2．报价表格式

- 区大健康生物医药产业发展办公室

- 2021年9月15日

- （联系人：程选银，13883076667）

- 附件1

- 改造性装修工程量清单及明细表

| 装修部分 | 序号 | 项目 | 明细 | 规格及尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电，灯具，开关工程 | 强电线路 | 材料及人工 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电线路 | 材料及人工 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  |  | 灯具 | 600*600灯盘 | 个 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 开关插座 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 木工，泥工工程 | 吊顶 | 轻钢龙骨，600*600硅钙板 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  |  | 开门洞 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 堵门洞 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 门套 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 套装门 |  | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面防水处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金引水槽 | 定制 水槽 | m | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 窗帘盒 |  | 米 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 竹木板隔墙 | 3000*6000 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 入户门贴砖 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 空调机房处，办公室隔音 | 3000*1500 | 项 | 1 |  |  | 要求木龙骨，隔音棉 |
|  | 3 | 乳胶漆工程 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆 | ㎡ | 272 |  |  | 要求多乐士乳胶漆 |
|  | 4 | 中央空调改造 | 风道 | 4000X1000X200 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 5 | 二次转运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 除渣 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 保洁 |  |  | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  | 8 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：

|  | 大渡口区大健康生物医药产业发展办公室办公用房改造性装修报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单明细如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 明细 | 规格及尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电，灯具，开关工程 | 强电线路 | 材料及人工 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  | 弱电线路 | 材料及人工 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  | 灯具 | 600*600灯盘 | 个 | 14 |  |  |  |
|  |  | 开关插座 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 木工，泥工工程 | 吊顶 | 轻钢龙骨，600*600硅钙板 | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  |  | 开门洞 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 堵门洞 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门套 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 套装门 |  | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  | 屋面防水处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 铝合金引水槽 | 定制 水槽 | m | 8 |  |  |  |
|  |  | 窗帘盒 |  | 米 | 11 |  |  |  |
|  |  | 竹木板隔墙 | 3000*6000 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  | 入户门贴砖 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空调机房处，办公室隔音 | 3000*1500 | 项 | 1 |  |  | 木龙骨，隔音棉 |
| 3 | 乳胶漆工程 | 墙面乳胶漆 | 乳胶漆 | ㎡ | 272 |  |  | 多乐士乳胶漆 |
| 4 | 中央空调改造 | 风道 | 4000X1000X200 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 二次转运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 除渣 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 保洁 |  |  | ㎡ | 103 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  | 13% |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |