危险废物

经营许可证

（副本）

编    号：渡环废﹝2021﹞001号

发证机关：重庆市大渡口区生态环境局

发证日期：2021年07月12日

经营单位法人名称：重庆华欧再生资源有限公司

社会信用统一码：91500104MA615KG29P

经营单位法定代表人：陈昌伯

经营单位住所：重庆市大渡口区建桥工业园C区建园路3号8号食堂幢、11号声学实验室幢

经营设施地址：重庆市大渡口区建桥工业园C区建园路3号8号食堂幢、11号声学实验室幢

核准经营方式：收集、贮存。

核准经营危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08，机动车维修活动中产生的废矿物油）

核准经营规模：7000吨/年

有效期限：自2021年07月12日 至 2022年07月11日

初次发证日期：2021年07月12日

发 证 机 关 ：重庆市大渡口区生态环境局

附件： 重庆华欧再生资源有限公司作为危险废物经营单位，应按照有关法律法规的要求开展经营活动，定期向重庆市大渡口区生态环境局报告危险废物经营活动情况和环境监测数据等，落实并不断完善申请材料中提出的各项环保措施、规章制度、风险防范措施和事故应急救援措施等，防止污染环境，保障经营安全。具体要求如下： 一、遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》等法律、法规和部门规章的规定。 二、贮存危险废物应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等相关环境保护标准和技术规范的要求。 三、落实并不断完善《危险废物经营许可证申请表》和相关证明材料中提出的各项环保措施，包括危险废物识别管理制度、危险废物安全管理制度、内部监督管理检查制度、危险废物经营单位综合应急预案、危险废物风险防范措施、污染防治设施运行管理制度、员工培训制度、环境监测制度、新产生危险废物管理计划等。 四、建立、健全危险废物管理责任制和污染环境防治责任制，法定代表人为第一责任人，防止发生环境污染事故；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位危险废物的管理工作。 五、应拥有1名环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员；如技术人员有变动，应及时向重庆市大渡口区生态环境局上报有关证明材料。 六、按照附1核准经营的危险废物贮存设施，危险废物经营类别及规模从事危险废物经营活动。 七、严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单；不得接收没有危险废物转移联单的危险废物；不得将危险废物转移给没有处置和利用能力且没有危险废物经营许可证的单位；按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。 危险废物经营情况记录簿和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存。 八、采用车辆运输危险废物时，必须持有交通主管部门颁发的允许从事危险货物运输的道路运输经营许可证。 九、危险废物贮存前应进行分析检验；危险废物采样和特性分析应符合《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中的有关规定。 十、收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、运输、贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 十一、所收集的危险废物，未经重庆市大渡口区生态环境局批准，自接受之日起，贮存不得超过一年。 十二、在收集、运输、贮存危险废物过程中，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。 十三、参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告 2009年 第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载所收集的每批危险废物的时间、来源、数量、类型、废物分析结果、运输单位、贮存时间和地点、去向、处置方式和时间、有无事故或其他异常情况等事项。 危险废物经营情况记录簿应保存十年以上。 每年3月31日之前以信息系统或书面形式向重庆市大渡口区生态环境局报告上一年度危险废物经营活动情况，以及新产生危险废物申报登记；每月5日前在信息系统中完成上一月度危险废物经营活动申报。 十四、对本单位从事危险废物收集、贮存等工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，并做记录；有关记录应当保存三年。 十五、对危险废物的容器和包装物以及收集、运输、贮存、危险废物的设施、场所，根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等有关标准设置危险废物识别标志；在生产区域配备必要的应急设施设备及急救用品。 定期检查和维护危险废物识别标志，应急设施设备及急救用品，检查记录保存三年。 - 对收集、贮存危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，应定期进行检查，保证其正常运行和使用。检查记录应当保存三年； 厂区所有进出口、地磅及磅称、贮存区域、收集池以及环保主管部门指定的其他区域，应当安装视频监控设备并和管理系统联网。视频录像保存时间至少为三个月；计量系统打印计量与相应的联单一同保存。 十七、发生事故时，立即采取措施消除或减轻对环境的危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，立即向重庆市大渡口区生态环境局报告。 事故发生后5日内，应当向重庆市大渡口区生态环境局提交书面报告，报告内容包括事故发生的原因、性质和后果，所采取的消除或减轻污染的措施，预防类似事故发生的措施。 十八、污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1～2)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，以设置立式标志牌为主，并应长久保留。 十九、危险废物收集、贮存过程中产生的危险废物，应按危险废物进行管理。 应当采取有效措施，防止或者减少新产生危险废物对环境的污染。 应向重庆市大渡口区生态环境局申报新产生的危险废物的种类、产生量、流向、贮存等有关资料。 禁止将新产生的危险废物提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 整个厂区内因危险废物溢出、泄漏或发生火灾灭火时产生的污水必须进行收集，自行或委托有能力单位处理达标后，方可排放；禁止直接外排。 二十、厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准。 二十一、按《环境影响报告表》及相关法律法规要求，开展好环境监测与管理，及时向重庆市大渡口区生态环境局报送监测结果，同时将结果向社会公开。 二十二、禁止擅自关闭、闲置或者拆除危险废物污染环境防治设施、场所；确有必要关闭、闲置或者拆除的，必须经重庆市大渡口区生态环境局核准，并采取措施，防止污染环境。 终止从事收集、贮存危险废物经营活动的，应当对经营设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的危险废物作出妥善处理；应当在采取上述措施之日起20个工作日内向重庆市大渡口区生态环境局提出注销申请。 收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 二十三、禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存经营活动。禁止从中华人民共和国境外进口或者经中华人民共和国过境转移危险废物。禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。 二十四、上报重庆市大渡口区生态环境局的报告应当由法定代表人签发。 二十五、在许可证有效期内，国家有关法规、标准、技术规范等发生改变的，重庆市大渡口区生态环境局可以重新组织核查。 二十六、采取措施，加强以下工作： 1. 进一步提高危险废物收集、运输、贮存及其配套设施的运营和管理能力和水平，加大对管理和操作技术人员的法律法规、标准规范、专业技术、安全防护以及应急处理等方面的培训力度。 2. 加强企业环境信息公开管理，定期发布企业上一年度环境报告，接受社会监督。

附1：

核准经营的危险废物贮存类别及规模明细表

1、危险废物经营能力、类别和危险特性

（1）经营能力：7000吨/年。

（2）经营方式：收集、贮存。

（3）危险废物类别和特性：

| 废物 类别 | 行业 来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业 | 900-214-08 | 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T，I |

（4）主要工艺设备：

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 拱顶罐，50.8m3/个 | 4个 | 其中2个作为应急罐 |
| 2 | 油泵 | / | 2台 | / |

（5）污染治理设施：

| 分类 | 排放源 | 污染物名称 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洁废水、生活污水 | COD、SS、NH3-N、石油类 | 清洁废水经隔油预处理后与生活污水一起经厂区生化池处理达标后排入建桥工业园大九污水处理厂进一步处理 |
| 废气 | 油罐区 | 非甲烷总烃 | 设置废气处理系统，废气经活性炭吸附处理后有组织排放 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，加强设备的日常维护和保养；加强进出车辆管理，减速禁鸣 |
| 固废 | 车间 | 生活垃圾 | 交环卫部门清运处置 |
|  |  | 清罐废物 | 交有资质的危废经营单位处置 |
|  |  | 废桶、废棉纱手套 | 交有资质的危废经营单位处置 |
| 风险 | / | 油罐区、装卸区及危废暂存间均采取防渗处理。油罐区设置2个50.8m3的油罐作为应急罐，油罐区四周设防渗围堰，围堰有效容积不小于139m3，同时围堰内设置导流槽和收集池。厂房安装监控装置 |  |
|  |  | 制定应急预案并在重庆市大渡口区生态环境局进行备案；配备应急救援物资；设置危险物质特性、应急处置及警示标志 |  |