水龙头水质监测监测点设置

（城   市）

| 序号 | 市政水厂 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 出厂水 | 丰收坝水厂 |
| 2 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 坝坝鱼江湖菜（茄子溪街道四大陆6号附25） |
| 3 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 尚品豆花牛肉（茄子溪街道静江路287号） |
| 4 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 王明召诊所（九宫庙街道钢花路1121号附8号） |
| 5 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 鲜羊肉粉（新山村街道钢花路381号） |
| 6 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 名洋发型设计烫染会所（跃进村街道跃进路6号附83号） |
| 7 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 跃进村街道办事处（跃进路57号） |
| 8 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 创美造型（九宫庙街道钢花路1012号） |
| 9 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 牛香串串王（春晖路街道金桥路6号附13号） |
| 10 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 大渡口区疾病预防控制中心（春晖路街道鑫康路14号） |

水龙头水质监测监测点设置

（农   村）

| 序号 | 农村集中式供水 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小南海水泥厂自建水厂 | 1200吨/日 | 出厂水 | 小南海水泥厂自建水厂 |
| 2 | 小南海水泥厂自建水厂 | 1200吨/日 | 末梢水 | 小南海水泥厂食堂（大渡口区跳磴镇白沙沱） |
| 3 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 出厂水 | 丰收坝水厂 |
| 4 | 丰收坝水厂 | 300000吨/日 | 末梢水 | 大渡口建桥汽车养护中心（八桥镇八一新村4栋2号） |

| __大渡口__区（县）__3 _季度出厂水水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴 色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 |  |
| 1 | 丰收坝水厂 | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.09 | 无 | 0.72 |  |

| __大渡口__区（县）_ 3 季度出厂水水质信息公布表 （农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 |  |
| 1 | 小南海水泥厂自建水厂 | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.25 | 无 | --- |  |
| 2 | 丰收坝水厂 （市政水厂） | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.05 | 无 | 0.72 |  |
| a.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，氟化物指标≤1.2 mg/L，硝酸盐(以N计)≤20 mg/L，浑浊度≤3NTU。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| __大渡口__区（县）_ 3 _季度水龙头水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 市政水厂 | 季度 |  | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 |  |
| 1 | 坝坝鱼江湖菜 （茄子溪街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.15 | 无 | 0.38 |  |
| 2 | 尚品豆花牛肉 （茄子溪街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.96 | 无 | 0.48 |  |
| 3 | 王明召诊所 （九宫庙街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.01 | 无 | 0.23 |  |
| 4 | 鲜羊肉粉 （新山村街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.05 | 无 | 0.21 |  |
| 5 | 名洋发型设计烫染会所 （跃进村街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.99 | 无 | 0.14 |  |
| 6 | 跃进村街道办事处（跃进村街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.01 | 无 | 0.13 |  |
| 7 | 创美造型 （九宫庙街道） |  |  | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.47 | 无 | 0.13 |  |
| 8 | 牛香串串王 （春晖路街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.03 | 无 | 0.39 |  |
| 9 | 大渡口区疾病预防控制中心 （春晖路街道） |  |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.07 | 无 | 0.05 |  |

| __大渡口__区（县）_ _3 __季度水龙头水质信息公布表 （农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 |  |
| 1 | 小南海水泥厂食堂(跳磴镇） |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 1.19 | 无 | --- |  |
| 2 | 大渡口建桥汽车 养护中心 (八桥镇） |  | 3 | <1 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.99 | 无 | 0.30 |  |
| a.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，氟化物指标≤1.2 mg/L，硝酸盐(以N计)≤20 mg/L，浑浊度≤3NTU。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：大渡口区疾病预防控制中心   单位负责人：陆小峰    填报人：冯婧依    填报时间：2025年9月1日