## 封-3 投标总价
封-3
|  | 给排水工程 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： | 57,972.86
（大写）： | 伍万柒仟玖佰柒拾贰元捌角陆分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 48793.09
1.1 | C卫生器具 | 48793.09
2 | 措施项目费 | 2564.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1559.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1307.03 |  | －
5 | 税金 | 5308.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,972.86
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2564.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1559.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 146.68
措施项目费合计=1+2 |  | 2564.18

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 卫生器具
1 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型:符合设计及规范要求 3.其它:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 55 |  | 463.07 | 25468.85
2 | 031004007001 | 不锈钢小便槽成品 | [项目特征] 1.材质:304不锈钢小便槽 2.规格、类型:不锈钢小便槽成品，304不锈钢厚度2.0MM [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | m | 10.68 |  | 800 | 8544
3 | 031004008001 | 拖布池 | [项目特征] 1.材质:成品拖把池 2.规格、类型:满足业主要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 7 |  | 346.58 | 2426.06
4 | 031001006001 | 排水管DN110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料排水管DN110 3.连接形式:承插粘接 4.灌水通球试验:满足设计及规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水通球试验 | m | 60.31 |  | 56.71 | 3420.18
本页小计 | [7 empty] | 39859.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006002 | 排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料排水管DN75 3.连接形式:承插粘接 4.灌水通球试验:满足设计及规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水通球试验 | m | 70.72 |  | 42.04 | 2973.07
6 | 031004014001 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |  | 73.94 | 887.28
7 | 031001006004 | PPR25给水管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR25给水管 4.连接形式:热熔连接 5.管件设计要求:配套管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范验收要求 7.警示带形式:满足设计及规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.消毒 | m | 109.41 |  | 25.03 | 2738.53
本页小计 | [7 empty] | 6598.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:洗手盆 2.规格、类型:符合设计及规范要求 3.附件名称、数量:详设计 4.其它:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 7 |  | 265.06 | 1855.42
9 | 031004014002 | 不锈钢水龙头DN20 | [项目特征] 1.材质:不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |  | 26.65 | 479.7
本页小计 | [7 empty] | 2335.12
合 计 | [7 empty] | 48793.09

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.82 | 858.29
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 1559.21
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.02 | 146.68
合 计 |  |  |  |  | 2564.18
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1307.03
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5308.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4739.79
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 568.77
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6615.59

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 58.0902 | 125 | 138 |  | 13 | 755.17
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.3501 | 3.08 | 5.27 |  | 2.19 | 0.77
3 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0875 | 5.81 | 3.94 |  | -1.87 | -0.16
4 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 122.34 | 0.29 | 0.28 |  | -0.01 | -1.22
5 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.0438 | 6.79 | 10.01 |  | 3.22 | 0.14
6 | 030730120 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 55.55 | 5.18 | 7.08 |  | 1.9 | 105.55
7 | 030730820 | 存水弯 | DN50 | 个 | 7.07 | 4.08 | 2.11 |  | -1.97 | -13.93
8 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0219 | 4.19 | 5.31 |  | 1.12 | 0.02
9 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 3.443 | 10.43 | 11.95 |  | 1.52 | 5.23
10 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 20.7116 | 0.43 | 0.61 |  | 0.18 | 3.73
11 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.495 | 97.63 | 223 |  | 125.37 | 62.06
12 | 040900550 | 石灰膏 |  | m3 | 1.0175 | 165.05 | 330.1 |  | 165.05 | 167.94
13 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.88 | 300.97 | 461.83 |  | 160.86 | 141.56
14 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.0328 | 3.26 | 6.02 |  | 2.76 | 0.09
15 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0109 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 0.01
16 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 29.6 | 23.08 | 9.73 |  | -13.35 | -395.16
17 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 2.5422 | 12.82 | 8.62 |  | -4.2 | -10.68
18 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.1532 | 2.85 | 6.69 |  | 3.84 | 0.59
19 | 171900020 | 金属软管 |  | 根 | 62.62 | 25.64 | 26.68 |  | 1.04 | 65.12
20 | 180101830 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 55.55 | 0.75 | 0.58 |  | -0.17 | -9.44
21 | 180909300 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 134.0273 | 1.03 | 3.54 |  | 2.51 | 336.41
22 | 181509500 | 接头 | DN50 | 个 | 7.35 | 2.57 | 5.21 |  | 2.64 | 19.4
23 | 181509510 | 接头 | DN100 | 个 | 55.55 | 8.55 | 11.36 |  | 2.81 | 156.1
24 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0438 | 21.17 | 30.9 |  | 9.73 | 0.43
25 | 211500020 | 大便器胶皮碗(配喉箍) |  | 套 | 57.75 | 0.85 | 1.12 |  | 0.27 | 15.59
26 | 24110010 | 弹簧压力表 | Y-100 | 块 | 0.0219 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.38
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | 0~1.6MPA
27 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0219 | 5.3 | 12.38 |  | 7.08 | 0.16
28 | 341100100 | 水 |  | m3 | 2.6541 | 4.42 | 3.87 |  | -0.55 | -1.46
29 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 15.8014 | 0.7 | 0.88 |  | 0.18 | 2.84
30 | 补充材料001@1 | 不锈钢小便槽 |  | m | 10.68 | 750 | 800 |  | 50 | 534
31 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1.3093 | 0.7 | 0.88 |  | 0.18 | 0.24
| 合 计 | [8 empty] | 1941.48

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 长颈水龙头 | 7.07 | 个 | 24.1 | 170.39
2 | 不锈钢水龙头DN20 | 18.18 | 个 | 22.62 | 411.23
3 | 地漏DN75 | 12.12 | 个 | 33.81 | 409.78
4 | 角型阀 | 55.55 | 个 | 17.78 | 987.68
5 | 蹲式大便器低水箱配件 | 55.55 | 套 | 35.48 | 1970.91
6 | PPR25给水管 | 111.1606 | m | 4.53 | 503.56
7 | 承插塑料排水管DN110 | 57.2945 | m | 17.79 | 1019.27
8 | 承插塑料排水管DN75 | 69.3056 | m | 6.41 | 444.25
9 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN110 | 69.7184 | 个 | 12 | 836.62
10 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN75 | 62.5872 | 个 | 14.28 | 893.75
11 | 洗脸盆 | 7.07 | 个 | 163.72 | 1157.5
12 | 蹲便器 | 55.55 | 个 | 204.42 | 11355.53
13 | 成品拖布池 | 7.07 | 套 | 248.67 | 1758.1
| 合 计 |  |  |  | 21918.57