# 重庆市大渡口区卫生健康委

# 医疗防护物资询比采购邀请函

本项目医疗防护物资询比采购，采购人为重庆市大渡口区卫生健康委员会，地址：重庆市大渡口区鑫康路14号，联系电话：68953708。项目已具备询比采购条件，特邀请有兴趣的潜在供应商（以下简称报价人）提交响应文件。

一、询比采购内容

| 序号 | 货物名称 | 规格、标准 | 单价最高限价（元） | 预估数量 | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用颗粒物防护口罩 | N95 | 10 | 5000 | 50000 |
| 2 | 医用防护面罩 | / | 2 | 5000 | 10000 |
| 3 | 一次性医用外科手套 | 6.5号 | 3 | 5000 | 15000 |
| 4 | 一次性医用外科手套 | 7号 | 3 | 5000 | 15000 |
| 5 | 一次性医用外科手套 | 7.5号 | 3 | 5000 | 15000 |
| 6 | 一次性医用外科口罩 | 单片独立包装 | 0.5 | 10000 | 5000 |
| 7 | 天然皂液 | 500ml | 20 | 500 | 10000 |
| 8 | 医疗废物袋 | 240升 | 2 | 9500 | 19000 |
| 9 | 医疗废物袋 | 30升 | 0.4 | 24000 | 9600 |
| 10 | 核酸采样套装 | 1:1 | 2 | 15000 | 30000 |
| 11 | 医用消毒酒精 | 500ml | 6 | 250 | 1500 |
| 12 | 合 计 |  |  |  | 180100 |

二、询比资格条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

非生产厂商（品牌持有人）投标的，供应商须具有生产厂商针对本项目出具的所投产品合法经销资格的证明文件（复印件加盖投标人公章，原件备查，弄虚作假的单位将纳入黑名单，同时通报相关单位并追究相关法律责任）。

三、商品规格及技术标准

（一）医用酒精

1.浓度：≥75%；500ML/瓶，外包装为塑料瓶装。

2.独立密封包装。

3.有效期≥2年。

4.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（二）医用颗粒物防护口罩

1、头戴式，一次性使用，符合国标GB19083-2010医用防护口罩技术要求。

2、过滤效率≥95%（使用非油性颗粒物测试），要求通过合成血液穿透测试（防止体液喷溅），要求符合微生物指标。由国家认定的检定机构出具符合国标GB19083-2010医用防护口罩技术要求的检测报告，提供检测报告复印件。

3、有效期：≥3年。

（三）医用隔离面罩

1.符合GB14866-2006技术要求，符合防疫要求。

2.有效期≥30个月。

3.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（四）一次性医用外科手套

1.符合GB7543-2006标准要求，无粉。

2.有效期≥30个月。

3.包装袋上信息完整。

4.手套袖口是收口。

5.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（五）一次性医用外科口罩

1.符合防疫要求产品，由口罩体、鼻夹和口罩带组成，其中口罩体由外层，中间过滤层和里层组成。外层和里层由聚丙烯纺粘非织造布制成；中间过滤层由聚丙烯熔喷非织造布制成。

2.独立包装，包装袋上信息完整。

3.有效期≥2年。

4.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（六）医疗废物袋

1.容量：240L

2.参照国家质量监督检验检疫总局发布的《塑料垃圾袋（GB/T 24454-2009）》相关规定执行。

3.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（七）医疗废物袋

1.体积：30L。

2.参照国家质量监督检验检疫总局发布的《塑料垃圾袋(GB/T 24454-2009)》相关规定执行。

3.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（八）核酸采样套装

1、主要组成部分：由含保存液的采样管、鼻拭子和/或咽拭子、生物样本袋组成，拭子由植绒和ABS杆组成

2、生产厂家获得国家质量管理体系ISO9001、ISO13485认证。

3.0~30℃条件下储存，有效期≥2年。

4.提供最小包装图片，样品图片、包装箱图片。

（九）天然皂液

1.具有强力去污、高效除菌功效。

2.符合Q/ALX49执行标准。

3.有效期≥2年。

四、服务期

自签订合同之日起至货物验收合格之日止。

五、付款方式

乙方按合同提供全部货物，经甲方验收合格后，按合同一次性支付货款。

六、联系方式

采购人：重庆市大渡口区卫生健康委

联系人：邓晓波

电  话：68953708

地  址：重庆市大渡口区鑫康路14号

七、响应文件的递交

（一）递交时间：发布公告起至2022年8月19日08:30—09:00将响应文件（正本1份，副本2份）密封后交至重庆市大渡口区卫生健康委113室，逾时恕不接收。

（二）供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

八、评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。未入围的报名供应商不参与评审。当供应商出现评分相同的情况时，选择报价较低的成为成交供应商。如只有一家响应单位，得分需大于等于90分，方可成为成交供应商。

九、其他

（一）供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）本服务事项不得转包、分包。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

重庆市大渡口区卫生健康委

2022年8月17日

评 审 标 准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 最高限价18.01万元 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | 根据商品规格及技术标准采取扣分制，一项不符合扣1分。 |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 30 | 1.防护物资生产日期距发货通知时间不得超过30天，且包装完好，得5分；超过30天不得分。（不响应此项不得分） 2.因产品质量问题，我方要求退货或换货，供应方应无条件接受，得2分。（不响应此项不得分） 3.供应商在收到中标通知书24小时内供货并送到指定地点，得10分；三天内供货并送到指定地点，得3分。 4.供应方通过ISO9001质量管理体系认证，通过得5分，未通过不得分。（提供相关证明材料） 5.供应方通过税务部门开展的企业纳税信用等级评价，连续2年获得A级评价的，得3分；连续2年获得B级及以上评价的，得2分；连续2年获得C级及以上评价的，得1分；C级以下不得分。（提供相关证明材料） 6.政府服务经验：1年内为机关事业单位提供5次及以上相关货物供应服务的得5分；3-4次，得2分；1-2次，得1分，无服务经验不得分。（提供相关证明材料） |  |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写：        元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档（正本1份，副本2份）。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  | / |  |  |
| # 22 |  |  | / |  |  |
| # 13 |  |  | / |  |  |
| # 4 |  |  | / |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 | / |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

三、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                       供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）