胸痛中心设备采购项目招标文件


政府采购

招 标 文 件

项  目  号：DDK25A00402

采购执行编号：CQYD-ZB-25057

招标项目名称：胸痛中心设备采购项目
采购人：重庆市大渡口区人民医院

采购代理机构：重庆市义渡工程管理有限公司

二○二五年十二月
目  录

3第一篇 投标邀请书


3一、招标项目内容


4二、资金来源


4三、投标人资格要求


4四、投标、开标有关说明


6五、投标保证金


9六、采购项目需落实的政府采购政策


10七、投标有关规定


10八、联系方式


12第二篇 项目技术（质量）需求


12一、 招标项目一览表


12二、招标项目技术需求


22第三篇  项目商务需求


22※一、交货期、交货地点、逾期责任及验收方式


23※二、报价要求


23※三、质量保证及售后服务


24※四、付款方式


24※五、知识产权


24※六、培训


24七、附件、图纸及包装要求


25第四篇  资格审查及评标办法


25一、资格审查及符合性审查


26二、评标方法


26二、 评标标准


27四、无效投标条款


27五、废标条款


28第五篇  投标人须知


28一、投标人


28二、招标文件


28三、电子投标文件


30四、开标


31五、评标


31六、定标


31七、中标


31八、询问、质疑和投诉


33九、采购代理服务费


34十、交易服务费


34十一、签订合同


34十二、项目验收


34十三、政府采购信用融资


35第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


35一、合同主要条款


38二、政府采购合同（格式）


40第七篇  投标文件格式


41一、经济文件


43二、技术（质量）文件


45三、商务文件


48四、其他


54五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆市义渡工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大渡口区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对胸痛中心设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	序号
	标的名称
	最高限价（万元）
	投标保证金（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	医用血管X射线机
	649
	8
	1
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	血管内超声诊断设备
	49
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	3
	高压注射器
	14.5
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	4
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	43.5
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	5
	麻醉机
	30
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	6
	主动脉球囊反驳泵
	79
	
	
	工业
	该投标产品经批准可以采购进口产品。

	7
	监护仪
	3.95
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	8
	除颤监护仪
	3.95
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	9
	临时起搏器
	4.4
	
	
	工业
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为877.3万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，投标人须提供所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件或扫描件）；

2.如果投标人不是所投产品的制造商，所投产品若属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或扫描件或营业执照复印件或扫描件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品若属于第三类医疗器械的，投标人应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或扫描件）。    
四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→在“电子标书在线获取”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮完成网上获取采购文件，投标人才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：若投标人未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为重庆市大渡口区政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由投标人自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“CA证书及签章驱动”安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》操作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（六）电子投标文件递交

1.电子投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于电子投标文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块递交。

2.电子投标文件递交开始时间、截止时间：2025年12月31日北京时间17:00—2026年1月22日北京时间10:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2026年1月22日北京时间10:00

投标截止时间：2026年1月22日北京时间10:00

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地点（地址：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层））参加在线开标。投标人线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）。
注：电子招投标系统开标时间前的半个小时是投标人自主在线准备环节时间（是否在线准备由投标人主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义特此声明。

（八）其他补充事宜

1.投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在仍不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供不加密的电子备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份投标文件的情况，都视为投标人在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件（《采购公告附件(投标人必看手册)24-8版》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳
本项目投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
方式一：以银行转账形式缴纳投标保证金
1．投标人应足额缴纳投标保证金（投标保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投分包对应的重庆市公共资源交易中心的账号上，投标保证金的到账截止时间同电子投标文件递交截止时间。
2．投标人应按照项目（或各分包）账户递交保证金。

	投标保证金递交账号一览表

	项目名称
	胸痛中心设备采购项目

	财政编号
	DDK25A00402

	户名
	重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	缴纳方式按项目或包
	按项目

	分包
	保证金子账号银行信息

	
	开户行
	账号

	--
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	9902001810715365


银行行号：请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。
（1）投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
（2）投标人在缴纳投标保证金时，到款账户上述指定的投标保证金专用账户。
方式二：以纸质保函（单）形式缴纳投标保证金
1.纸质投标保函（单）缴纳形式及要求：
（1）缴纳形式：投标人提供不可撤销且见索即付，支持3个工作日之内办结索赔申请的金融机构或担保机构纸质保函（单）。
（2）具体要求：投标人须提供一份纸质投标保函（单）正本和一份纸质投标保函（单）正本纸质复制件、一份纸质投标保函（单）正本电子复制件并加盖投标人单位鲜章。一份电子复制件须装在“第七篇  电子投标文件格式”规定的“四、其他（二）其他与项目有关的资料（自附）”的电子投标文件中，另一份纸质复印件和纸质投标保函（单）正本原件单独密封装订，并于电子投标文件递交截止时间前在开标前的现场递交给采购人审查、保管。纸质投标保函（单）应至少体现如下内容：
①担保项目必须本项目；
②受益人必须本项目采购人；
③保函（单）担保金额与招标文件规定的投标保证金金额一致；
④保函（单）生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；
⑤保函须不可撤销且见索即付，支持3个工作日之内办结索赔申请。
注：
（1）若电子投标文件递交截止时间延期，则纸质投标保函（单）递交的截止时间和电子投标文件递交截止时间保持一致。
（2）采购人负责对纸质保函（单）正本内容进行形式审查，不满足上述要求的纸质投标保函（单）无效。纸质保函（单）正本原件由采购人负责保管。
2.以纸质投标保函（单）形式提供投标保证金的金额：详见本篇“一、招标项目内容”。
3.投标人对其递交的纸质投标保函（单）的真实性、合法性负责。
4.投标人在开标前，现场递交的纸质投标保函（单）原件应与电子投标文件中提供的纸质投标保函（单）正本电子复制件一致，不一致的以正本原件准。
5.如果发现投标人递交的纸质投标保函（单）存在弄虚作假的，采购人或采购代理机构应当报行政主管部门依法处理。
方式三：以电子保函形式缴纳投标保证金
1.电子投标保函（单）交纳形式及要求：投标人在电子投标文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函。（具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函（单）功能不能满足区域性选择时，投标人需提供纸质投标保函（单）或其他缴纳保证金方式。
2.电子投标保函（单）应至少体现如下内容：
①担保项目必须本项目；
②受益人必须本项目招标人；
③保函（单）担保金额必须满足本项目要求；
④保函（单）生效时间必须在电子投标文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；
⑤保函须不可撤销且见索即付，支持3个工作日之内办结索赔申请。
若电子投标文件递交截止时间延期，则电子投标保函（单）提交的截止时间和电子投标文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函（单）无效。
以电子投标保函（单）形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标项目内容）。
电子投标保函（单）以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函（单）交纳情况准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函（单）的相关资料。
电子投标保函（单）的注销：具体注销事宜由投标人自行与保函（单）出具机构咨询协商。
（二）如有下列情况之一，作无效投标处理：
（1）投标人没有在投标保证金提交截止时间前缴纳投标保证金的；
（2）投标保证金无法进行认定的；
（3）所缴纳的投标保证金金额与招标文件规定的金额不相符的。
（三）以银行转账方式缴纳的投标保证金是否有效，由重庆市公共资源交易中心将各投标人缴纳保证金到账时间、到账账户、到账金额的资料提交给评标委员会认定；以纸质投标保函形式缴纳的投标保证金是否有效；以电子保函（单）形式缴纳投标保证金是否有效，由评标委员会认定。
（四）保证金退还方式
1.未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内，重庆市公共资源交易中心按资金来款渠道直接退还。
2.中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内，重庆市公共资源交易中心按资金来款渠道直接退还。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市大渡口区人民医院
联系人：樊广川
联系电话：023-68680227
地  址：重庆市大渡口区翠柏路102号

（二）采购代理机构：重庆市义渡工程管理有限公司

联系人：严力、唐书霞
电  话：023-62759575
地  址：重庆市大渡口区跳磴镇海康路106号1号楼1-1

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：吴老师

电  话：023-88158029（工作日）    18183107831（节假日）

（四）数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662


数字证书：广东省电子商务认证有限公司

联系人：刘老师

电话：023-63010240 或18996084960

注：本项目实行电子化招标采购，全程以电子数据为主。各投标人需熟悉了解整个采购电子化过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载该项目招标公告附件（《采购公告附件(投标人必看手册)24-8版》），并按其要求操作。

项目技术（质量）需求
招标项目一览表

	序号
	产品名称（标的名称/设备名称）
	数量及单位
	最高限价（万元）
	备注

	1
	医用血管X射线机
	1套
	649
	医用血管X射线机为本项目的核心产品，该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	血管内超声诊断设备
	1台
	49
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	3
	高压注射器
	1台
	14.5
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	4
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1台
	43.5
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	5
	麻醉机
	1台
	30
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	6
	主动脉球囊反驳泵
	1台
	79
	该投标产品经批准可以采购进口产品。

	7
	监护仪
	1台
	3.95
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	8
	除颤监护仪
	1台
	3.95
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	9
	临时起搏器
	1台
	4.4
	该投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。


注：所投产品主动脉球囊反驳泵所投产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价包含增值税和关税。

二、招标项目技术需求

说明：1.“※”标注的技术参数及要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及要求

	1
	医用血管X射线机
	1套
	※1.设备用途：

1.1可以满足心脏，神经，肿瘤，血管等部位的介入放射学检查与治疗。

※2.机架系统

2.1类型：悬吊机架。

2.2机架系统机械轴≥3轴。

2.3C型臂有效弧深≥90cm。

2.4L臂旋转范围≥180°。

2.5C型臂最大旋转速度：≥55°/秒。

※3.导管床

3.1纵向移动≥120cm。

3.2水平旋转≥240°。

3.3床的最大病人承重≥250KG，床长≥280cm。

※4.球管系统

4.1球管阳极热容量≥3.7MHU。

4.2球管阳极散热功率≥5500W。

4.3管套热容量≥4.9MHu。

4.4球管焦点≥2个。

※5.数字化平板探测器

5.1采用非晶硅数字化平板探测器技术。

5.2平板有效探测边长≥29cmx38cm。

5.3平板像素大小≦160微米。

5.4空间分辨率≥3.25LP/mm。

※6.透视与采集

6.1采集矩阵：≥1900×2480，16bit。

6.2具备原厂高清血管机类CT/3D技术扫描和重建软组织图像，三维图像数总帧数≥600帧。

6.3提供二维路径图，三维路径图功能，具备实时支架精显功能。

※7.后处理工作站

7.1提供原厂三维后处理工作站1套。

7.2具有CT/MRI图像融合导航功能。

7.3控制室：≥19英寸原厂医用显示器，≥2台；≥23英寸应急医用显示器，6M，1台。原厂操作室医用显示器≥55英寸，1台，8M。操作室具有显示器吊架，床旁具备液晶触摸控制屏系统。
※8.低剂量技术

8.1提供最新自研低剂量平台，如Clarity IQ或care clear max或uVera IQ等。

※9.配套清单

9.1配备7套防护用品（头盔、铅帽、铅眼睛、铅围脖、铅衣、铅围裙、铅内裤、铅手套）；壁式空气消毒机（消毒空间≥120m³）2台；三折带窗移动铅屏风、ACT检测仪、医用吊吊塔（双臂机械塔，2层托盘，1层抽屉）、悬吊式LED手术灯、USP电源（断电后使用≥30min）、床下防护铅帘、悬吊式防护铅屏、原装双向对讲通话系统、铅衣架、输注工作站、工作站桌、各1套；所有防护用品铅当量≥0.5mmPb。

	2
	血管内超声诊断设备
	1台
	1.多功能一体化血管内超声诊断平台，用于冠状动脉血管内和外周血管内超声检测，具备血流储备分数测量功能。

2.血管内超声主机支持FFR功能。

3.支持≤35MHz 机械旋转式超声导管技术。

4.配置≥10英寸医用级平板终端，分辨率≥1920 x1080，支持多点触控。

5.配有四核以上处理器，集成显卡，频率≥ 3.60 GHz

6.血管内超声和FFR为一体机，一个平台兼容影像学和功能学诊断。。

7.马达驱动单元兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离和回撤速度，≥5种自动回撤速度。

8.血管内超声系统支持频率≥ 60MHz，轴向分辨率≤ 35 um。

9.超声导管最小兼容导管：5F 导引导管。

10.机械旋转式超声导管，通过外径（远端外径）≤3.1F

11.具有血管评估功能，通过对血管和管腔的自动识别，可标记出血管和管腔的预测边界，准确度大于 85%。

12.自动识别血管和管腔，可标记出血管和管腔的预测边界。

13.自动计算所预测边界的面积与边界的范围内的直线距离值

14.自动计算当前帧的斑块负荷

15.具有噪声抑制模式，通过选择噪声抑制模式，降低噪声信号，提高图像分辨度

16.具备标签缩略图功能。

17.具备长轴标签功能

18.DICOM 3.0 标准存储影像。存储方式：上传 PACS 系统至移动存储器。

19.马达可自动识别≥2种超声导管。

20.血管内超声主机兼容血管内超声导管和冠脉血流储备分数导丝或导管。

21.手动回撤，最大采集数≥ 12000帧图像。

22.具有双图功能。

23.可提供图像直接以 Windows 兼容的 .wmv 视频输出格式及 PNG 或者 JPG 格式的静态图片。

DICOM 3.0 格式病例存档，并提供 JPEG High Quality, JPEG Med Quality, JPEG Low Quality, JPEG NH Lossless, None 五种大小的压缩格式.

※25.设备配套使用的血管内超声成像导管耗材需进入国家集采目录。

	3
	高压注射器
	1台
	1.用于X射线成像时，造影剂的注入，具备DSA工作模式。

2.每个预案注射可设置1-8个阶段，可保存的预案数≥120个

※3.近远端均采用彩色触摸屏≥12寸，操作设置和显示近远端同步显示；注射状态同步，注射状态双屏实时同步显示。

4.具有“压力传感器”技术，压力设置范围：100～1200Psi，压力单位可在Psi或MPa之间切换，注射速度范围：0.1～50ml/s，可设置自动吸药的剂量与速率，可设置自动排空气的速率与剂量；扫描延时和注射延时：0～600s。

5.带有针筒保温器，针筒保温器范围：35℃±5℃（≥40min），注射器容量150ml等规格，注射剂量：0.1～150ml。

6.具备“排气确认”保护按钮；近段带有急停按钮，采用软件停止和硬件开关两种停止方式，具备紧急开关功能。

7.注射头、移动台车式主机和近端控制盒是一体化整机全开模设计，机头具有防漏液设计，机头可旋转定位。

※8.适配通用型针筒。

	4
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1台
	1.用于腹部、心脏、小器官、妇产科、血管、儿科、急诊等方面的临床超声诊断。

2.显示器≥15英寸，探头接口：主机自带可激活探头接口≥1个（非扩展），扩展后达到3个及以上

3.A/D转换：A/D转换位数≥12位；发射声束聚焦：手动最大焦点数≥10个，可调。

4.超宽动态血流技术或智能血流追踪技术，智能血流追踪技术需满足一键取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转角度。
5.具备穿刺引导功能和穿刺针增强技术。
6.解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转；取样容积包括0.5-20mm，微血流检测：最小血流检测速度≤1mm/s。
7.成像技术：B模式、M型、谐波成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、应变式弹性成像。

8.具有组织特异性优化成像和复合成像，二维最大显示深度≥38cm，系统动态范围大于260dBd。

9.凸阵探头最大视野，最大线密度，18cm深度时，二维帧频≥15帧/秒，取样框最大时，彩色帧频≥5帧/秒；相控阵探头最大视野，最大线密度，18cm深度，二维帧频≥25帧/秒，取样框最大时，彩色帧频≥7帧/秒。
10.具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包，具有PW/CW/TDI测量功能，自动生成报告。
11.探头要求

11.1凸阵探头，频率范围：1.5-6.0MHz；

11.2线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz；

11.3心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz；

11.4二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥2段。

※12.配置一体化台车、主机、线阵探头、心脏探头、凸阵探头各1个。

	5
	麻醉机
	1台
	1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，标配氧气、空气两气源，电子流量计显示，空气范围：1L/min～15L/min，氧气范围：1L/min～15L/min。

2.标配≥3个辅助电源接口接口：1个LAN接口支持网络和软件升级,1个RS-232接口，1个视频信号接口；≥2个USB接口。

3.标配高流量给氧功能，流量范围0-60L/min，麻醉机关机状态下可用，标配一个高品质七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。

4.二氧化碳吸收罐，容积≤1000ml，具有CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，具备智能回路识别报警系统。

5.气动电控呼吸机，具有上升式风箱，提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV，SIMV，PCV-VG通气模式；

6.容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml，呼吸频率：2-100次/分钟，压力限制范围：12-100cmH2O。

7.≥12英寸彩色电容触摸屏，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图。内置≥1槽位插件槽，可直接热插拔插件，同屏幕支持≥3通道波形显示图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。

8.标配一节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟。

	6
	主动脉球囊反驳泵
	1台
	1.整机要求


1.1≥12英寸液晶触摸显示屏。

1.2单块蓄电池满电量下可工作90分钟。

1.3支持三重报警提示：报警信息、报警声、报警角。

1.4具有高、中、低三级报警，分别以三种不同颜色区分提示。

2.工作模式


2.1开机后，机器默认设定为自动模式。 

2.2触发模式≥7种，包括AFIB触发模式。

2.3充放气时机范围可手动调整，单次调整幅度≤1% 幅度或 4 毫秒 (AFIB模式下)。

2.4充气时机方法≥2种，放气时机方法≥3种。

3.动力系统


3.1支持球囊尺寸评估。

3.2反搏频率≥3种。

3.3支持定量调节球囊充气量，调节范围0-50cc，调节精度≤10%球囊容积。

4.打印记录器

4.1高级别报警会激活记录器打印最近≥10秒的患者数据。

4.2打印分辨率：≥400 点/英寸（25 毫米/秒走纸速度时）。

5.配置要求

※5.1配置包括:主机1台、触摸显示屏1块、ECG导联线1条、动脉压力缆线1条、P-P连线1条、氦气瓶1个、内置蓄电池1块、静脉输液架1件、附件背包1件、电源线1条。

	7
	监护仪
	1台
	※1.配常规监测：心电图、SPO2、体温、NIBP、RR、呼吸末二氧化碳、双有创、麻醉气体、麻醉深度、肌松监测。  

2.主机系统：屏幕≥12英寸全贴合彩色触控屏（分辨率≥1280×800）。

3.监测模块：标配12导联ECG、抗运动SpO₂、智能NIBP（支持顺序/连续测量）、RESP、TEMP模块；配双通道IBP、主流/旁流EtCO₂、AGM（七氟醚/地氟醚）模块。

4.传感器与配件：成人/儿童专用血氧探头、重复使用血压袖带（全尺寸）、抗干扰心电导联线、腔内/体表双用体温探头、麻醉气体采样管。

5.精度要求

5.1 ECG：心率测量范围20-300bpm，误差±5bpm；

5.2 SpO₂：低灌注下精度±3%（70%-100%）；

5.3 NIBP：成人收缩压范围30-290mmHg，误差±5mmHg；

5.4 EtCO₂：测量范围0-150mmHg，精度±1mmHg。

6.内置锂电池续航≥2小时。

	8
	除颤监护仪
	1台
	1.用于对患者进行手动体外除颤、同步复律、半自动体外除颤治疗以及心电（ECG）监护。

2.同步除颤和手动除颤中，能量分≥21档，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.采用旋钮式开关设计，可调节≥4种模式，支持开机同步快速选择不低于11挡位手动除颤能量。

4.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能。标配电池，可显示电量，充电后充放电次数≥180。

5.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

6.彩色TFT显示屏≥7英寸，具有高对比度显示界面。主机具备录音功能，最大支持≥180min录音存储。

7.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

8.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。

	9
	临时起搏器
	1台
	适用于心房或心室的体外临时起搏。


第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、交货期、交货地点、逾期责任及验收方式

（一）交货期

1.国产产品中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

2.进口产品中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市大渡口区人民医院，重庆市大渡口区翠柏路102号。

（三）逾期责任

因中标人原因（不可抗力因素除外）造成逾期到货的，每逾期交货1个日历日，中标人按合同总额的0.1%赔偿给采购人。若逾期超过15个日历日，采购人有权单方面终止合同（由此产生的损失由中标人自行承担）。
（四）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购人使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，以第三方国家认可的质量检测机构出具的验收报告为最终验收依据。第三方验收费用由中标人承担。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有，木制箱子由中标单位负责清运。

8.产品在验收合格前，在送货、安装、调试过程中发生的一切安全事件和损失均由投标人负责，并承担一切法律后果和经济损失。

※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（所投产品若为进口产品，须包含关税及增值税）、培训费、设备和软件连接采购人HIS、LIS、PACS等系统及平台所涉及的接口费、第三方机构验收费用（如果有产生）等货到采购人指定地点的所有费用及质保期内的售后服务费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：质保期从验收合格之日起计算，产品整机质保期为五年（供应商可提供原厂维保承诺函或具备同等维保能力的第三方维保承诺函(需提供原厂授权文件)，且承诺中质保期限与供应商响应的质保期一致，预防性维修≥4次/年，质保范围包括成交供应商所投所有产品（含第三方产品））。质保期内，如同一零部件故障超过3次，中标人需免费更换原厂全新零部件，采购人不再另行支付任何费用。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、所提供产品为全新设备，国产产品安装时距离生产日期不得超过3个月；进口产品安装时距离生产日期不得超过6个月。

5、每年设备开机率须承诺达到97%及以上，如未达到，每超出1天则质保期相应顺延3天。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。如质保期内中标人未按时进行现场响应或未及时履行维修义务，每次违约中标人应向采购人支付违约金5000元/次；造成采购人损失，中标人另行赔偿。同时，采购人有权自行委托第三方维修，由此产生的责任和费用均由中标人承担且不免除中标人的维保义务。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

(3)质保期后的收费标准：每年不高于产品成交价5%（含税），此价格包含了本次采购的所有设备（硬件、软件及配套产品价格）。如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知各设备使用医疗机构，同时所有设备（硬件、软件及配套产品）享受原厂免费升级。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（四）、其他要求

本项目所有的设备和软件需连接采购人HIS、LIS、PACS等系统及平台，所涉及的接口费由中标单位承担。
※四、付款方式

1、合同签订后十个日历日内，中标人应向采购人提供与预付款同等额度的预付款担保函。采购人在收到预付款担保函后，按合同金额的50%向成交供应商支付预付款，以转账形式支付，如中标人未按期提供预付款保函，视为中标人自动放弃预付款，采购人有权不支付预付款。如中标人收到预付款后，不履行相关义务，采购人可通过预付款担保函收回已支付的预付款。预付款担保函有效期不低于180日。

2、设备验收合格后，支付至合同金额的50%，1年后支付至合同金额的80%，2年后支付至合同金额的100%。对满足合同约定支付条件的，采购人应在收到中标人开具的发票后5个工作日内按程序办理支付手续。

3、支付最后一次货款时中标人须按合同总金额的5%向采购人提供质保期内维保费用预付款保函（保函受益人须为本项目采购人），质保期内维保费用预付款保函有效期不低于中标人响应的质保期限。

4、本合同要求的所有保函，投标人均应提交合法经营的银行或非银行金融机构出具不可撤销、见索即付保函，受益人须为本项目采购人。
※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
七、附件、图纸及包装要求

本项目的商品包装和快递包装，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件或扫描件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投项目的投标保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件数量符合招标文件要求。

	3
	技术（质量）部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

评标标准

（一）关于技术（质量）、商务偏离

1.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的（“※”号标注的部分除外），投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务需求”要求的（“※”号标注的部分除外），投标人将失去成为中标候选人的资格；

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对投标货物的制造商均为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。
（一）电子投标文件组成

电子投标文件主体内容由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对电子投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期与投标有效期一致。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心在收到采购人或采购代理机构的保证金退还申请后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心在收到采购人或采购代理机构的保证金退还申请后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）电子投标文件的份数和签署

1.电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份投标文件，电子招投标系统会对电子备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。
2.在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”、“分项报价明细表”和“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“在电子投标文件制作系统中的报价一览表所填报价”即为“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价”。
（七）修正错误

若电子投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（八）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。
2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长电子投标文件截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，电子开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件或扫描件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件或扫描件和其授权代表的身份证复印件或扫描件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件或扫描件）；

1.4.9在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；
1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下“货物招标”标准执行，如不足60000元则按照60000元收取:

	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	100000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

（500-200）×1.08%=3.24万元

合计收费=1.5+1.1+3.24=5.84（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市义渡工程管理有限公司

开户行：重庆银行股份有限公司大渡口支行

帐  号：340102029004903154

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

政府采购项目中标（成交）供应商应按照市发改委核定的收费标准向市交易中心缴纳交易服务费。市交易中心在生成中标（成交）供应商缴费通知书同时，通知中标（成交）供应商须向市交易中心缴纳交易服务费。在收到采购人或其委托的采购代理机构退款通知之次日起4个工作日后，中标（成交）供应商仍未向市交易中心结清交易服务费的，市交易中心将在中标（成交）供应商缴纳的投标保证金中扣除交易服务费，余款原路径退还至来款账户。若中标（成交）供应商的投标保证金不足以支付市交易中心服务费的，差额部分由中标（成交）供应商及时向市交易中心补足。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起20日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当在合同签订之日按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，原则上不超过2个工作日，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（所投产品若为进口产品，须包含关税及增值税）、培训费、设备和软件连接采购人HIS、LIS、PACS等系统及平台所涉及的接口费、第三方机构验收费用（如果有产生）等货到采购人指定地点的所有费用及质保期内的售后服务费用。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：具体详见招标文件第三篇。
7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：

 

	六、违约责任：

1.逾期责任

因供方原因（不可抗力因素除外）造成逾期到货的，每逾期交货1个日历日，供方按合同总额的0.1%赔偿给需方。若逾期超过30个日历日，需方有权单方面终止合同（由此产生的损失由供方自行承担）。

2.其余违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、电子投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件或扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：                                               
	投标人名称
	

	序号
	产品名称（标的名称/设备名称）
	数量/单位

①
	单价报价（元）②
	合计（元）

③=①×②

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总报价（元）：（大写）                             （小写¥            ）

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件壹份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市大渡口区人民医院的胸痛中心设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件或扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）



