大渡口区档案馆档案库房维修项目采购

报价说明

大渡口区档案馆档案库房维修项目采用“综合评分法”采购，在重庆市政府采购云服务平台网上服务超市范围内入驻供应商且财务状况佳、信誉良好、从事过同类装修项目的单位可参与报价，本次报价限价人民币38.2万元以内，将选择综合评分中得分最高的作为成交供应商。

**一、报价必须提供以下资料，缺项的视为无效报价：**

1. 按附件1的格式提供报价清单（可增加但不得删除表中栏目，此清单单独密封并加盖报价单位公章）。

2．入驻重庆市政府采购云服务平台网上服务超市供应商证明材料以及企业工商注册等相关资料；

3．本公司提供同类装修业绩项目的证明资料（原件及复印件，复印件加盖报价单位公章）。

**二、其他事项：**

报价前应来人查看设计图纸和实地测量，报送报价截止时间为2022年5月26日（星期四）北京时间12:00前。

潜在供应商对采购文件质疑截止时间为：2022年5月23日北京时间12:00前。

联系人：王老师，电话：023-68922100，地址：大渡口区松青路98号区图书档案大楼5楼。

附件：1．报价表

2．评分标准

大渡口区档案馆

2022年5月18日

附件1

大渡口区档案馆档案库房维修项目报价表

报价单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修工程报价部分 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | | 工程量 | 价格（元） |
| 1 | 拆除地面砖 | ㎡ | | 585.04 |  |
| 2 | 600\*600地砖（利旧） | ㎡ | | 263.52 |  |
| 3 | 600\*600地砖 | ㎡ | | 263.52 |  |
| 4 | 水泥砂浆找平 | ㎡ | | 58 |  |
| 5 | 木地板 | ㎡ | | 58 |  |
| 6 | 原静电地板拆除 | ㎡ | | 10 |  |
| 7 | 静电地板安装 | ㎡ | | 10 |  |
| 8 | 墙面腻子涂料铲除 | ㎡ | | 860 |  |
| 9 | 原门拆除 | ㎡ | | 2.52 |  |
| 10 | 墙面集成墙板A级防火 | ㎡ | | 860 |  |
| 11 | 块料踢脚线拆除 | ㎡ | | 360 |  |
| 12 | 块料踢脚线 | ㎡ | | 360 |  |
| 13 | 余方弃置 | m³ | | 29.25 |  |
| 14 | 开关 | 个 | | 30 |  |
| 15 | 插座 | 个 | | 60 |  |
| 16 | 指示灯 | 个 | | 10 |  |
| 17 | 应急灯 | 个 | | 10 |  |
| 18 | 配线BV-16mm2 | m | | 600 |  |
| 19 | 配线BV-4mm2 | m | | 600 |  |
| 20 | 配管-50 | m | | 200 |  |
| 21 | 配管-25 | m | | 200 |  |
| 22 | 空调、除湿机移位 | 台 | | 14 |  |
| 23 | 空调移位后增加铜管 | m | | 30 |  |
| 24 | 空调移位后增加水管 | m | | 120 |  |
| 25 | 档案柜移位及保护 | 项 | | 1 |  |
| 26 | 措施项目费 |  | |  |  |
| 27 | 其他项目费 |  | |  |  |
| 28 | 规费 |  | |  |  |
| 29 | 税金 |  | |  |  |
| 30 | …… |  | |  |  |
| **报价**  **总额** | 小写 |  | | | |
| 大写 |  | | | |
| 二、承诺工期（天） | | |  | | |
| 三、质保期（天） | | |  | | |
| 其他承诺事项： | |  | | | |

附件2

大渡口区档案馆档案库房维修项目综合评分表

总分：100分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 投标总报价 | 70分 | 满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，计满分；  其他供应商的报价得分＝（投标基准价/投标报价）×70。 |  |
| 同类业绩 | 15分 | 同类业绩指曾经完成同类装修项目。需提供此类项目的室内装修或相关装饰工程合同复印件并加盖投标单位公章。成功案例20万元以下计2分，20万元（含）至50万（不含）计3分，50万以上计5分，不重复计算，累计超过15分的部分不计分。 |  |
| 施工进度 | 10分 | 施工进度最短的供应商的日期（天数）为基准工期，计满分。  其他供应商施工进度得分＝（基准工期/投标工期）×10。  注意：若最终施工进度超出承诺工期，每延期5天扣减1%工程费用。 |  |
| 质保期 | 5分 | 质保期至少为2年，满足基本质保期可得2分，每增加一年加1分，最多可加3分。 |  |
| 总得分： | | | |