大渡口区残疾人联合会

关于2022年残疾人基本辅助器具项目采购公告
大渡口区残联拟对全区有基本辅具需求的持证残疾人，开展统一采购、配发、现场适配等服务，供应商采用“询价”方式进行采购，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：大渡口区残疾人联合会2022年残疾人基本辅助器具项目采购公告

二、采购预算金额：20万元以内。
三、项目具体内容：
（一）项目技术参数及名称（见附件）

（二）资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

以上条款可以采取单位承诺方式举证，相关承诺若与实际不符将承担相应法律责任并参照重庆市政府采购云平台规定接受相应惩罚。

（三）商务要求

1、质保期：整体项目验收合格之日起不少于12个月。

2、其他要求

（1）所报价格为项目总价，含所有费用（包括人工费、运输费、各种手续费及税费等）。

（2）项目质量要求：

①竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

②符合国家有关质量验收规范并达到合格标准。

③供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，所有货物性能技术和环保指标均应符合相应的国家标准。

④供应商必须保证买方在使用其货物时，不受到第三方关于侵犯设计、技术资料、软件、商标、专利等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方必须承担由此产生的一切索赔和责任。

⑤供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）项目验收：

①项目结束后，采购单位与供应商协调时间集中对产品的质量、规格、性能等进行详细和全面的检查，由采购单位出具项目验收单。

②供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、付款方式：项目服务完成验收后全款付清。
（四）评选方法

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

注：（在采购供应商出现评分相同的情况时，采购方有权选择以往有过相应合作关系并合作时间最近的供应商中标）

（5） 评审标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准（以下评分标准为举例）
	说明

	1
	投标报价
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	高于预算价为无效报价

	2
	服务部分
	40
	服务需求内容提供书面方案。(20分)

1.服务质量保障方案。

提供一年免费售后维修服务得8分;提供1年以上免费售后维修服务得10分;

2.供应商提供产品技术参数完全满足采购文件中技术参数及要求的得10分，任意一项参数不满足的扣1分，扣完10分为止。服务优化方案(增值服务)。(20分)

提供与本项目相适宜、利于项目开展的增值服务一项得5分，最高得20分。
	采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。

	3
	商务部分
	30
	1.工作经验。（20分）
供应商在2019年1月1日至今有过类似项目经验的，每提供一个项目得10分，最多得20分。

2.售后服务。（10分）

为方便残疾人就近服务的原则，在市内原主城九区内设有售后服务机构得10分:在市内原主城九区以外设售后服务机构得7分:市外设售后服务机构得5分;无售后服务机构得0 分。
	提供合同复印件或其他有效证明文件扫描件，营业执照复印件或网点许可证复印件，原件备查。


（六）项目完成时间：

签订合同后20个工作日内项目整体完工。

四、供应商提交响应文件
1、供应商须按要求制作响应文件，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理；

2、提供与本项目相关的资质证明材料；
3、供应商达到3家即可开标。
五、采购文件公告期限：
2022年10月31日至2022年11月1日。

六、递交相应文件地点:

重庆市大渡口区残疾人联合会217室（重庆市大渡口区新山村街道钢花路302号附2-1）

七、提交相应文件时间：

2022年11月2日北京时间09:30至2022年11月2日北京时间10:30。

八、提交相应文件时间截止时间：

2022年11月2日北京时间10:30。

九、评标开始时间：

2022年11月2日北京时间10:30。

十、其他：

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、联系方式
采购人：大渡口区残疾人联合会

联系人：张老师
电  话：68083350
重庆市大渡口区残疾人联合会

2022年10月28日

供应商编制响应文件要求
一、报价
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。
1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，参照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日

（二）明细报价表


明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	各种税费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日
二、技术参数响应偏离表

	序号
	参数需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.该表必须按照询比要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、服务方案

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

五、其他应提供的资料

（1） 其他资料

1、其他与项目有关的资料(自附):供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料

等。

六、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
供应商名称（公章）
年   月   日
---------------------------------------------------------------------------   

法定代表人证明
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。
法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）
年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
附件

项目技术参数及名称
	序号
	辅具名称
	技术指标
	数量

	1
	浴凳
	1、总高：66-79cm可调，总宽：55cm，总长：43cm，坐宽：42cm，坐高：36-49cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：40*33*5cm，

2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，直径22mm，表面阳极氧化处理。

3、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，

4、扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用

5、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。
	31个

	2
	腋杖
	1、加厚不锈钢材质；

2、发泡材质腋托、握把；

3、牛筋软性脚垫，内置钢片；

4、壁厚1.5MM 直径22MM                                                                                                                                                                                     5、尺寸：大号腋拐：134-154CM可调节,适合1.79-1.9M身高人士；中号腋拐：113-134CM可调节；适合1.54-1.79M身高人士；小号腋拐：93-114CM可调节；适合1.35-1.53M身高人士；

6、单支重量：1950g
	46对

	3
	胶头
	1、材质：大头牛筋，防滑胶头，耐磨防滑;                                                                                                                                                                  2、尺寸：胶头高度8cm,底部直径6cm                                                                                                                                                         3、单个重量：105g
	63对

	4
	手杖
	1、高度:71-94CM(十档可调)、宽度：13CM，安全承重：100KG，净重：0.33KG

2、支架：6061T6铝合金材料，管直径22.2MM，19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。

3、握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂.

4、脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。

5、脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。
	31个

	5
	四脚手杖
	1、高度：60-83CM  10档可调节；底座尺寸：15CM*20.5CM 净重：0.75KG

2、以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准

3、主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。

4、握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。

5、脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 
	4个

	6
	坐便椅
	1、尺寸:长51CM宽54CM,高76-86CM,折叠后尺寸：52*18*78.5CM,座位高度：42.5-52.5CM高低5档可调，座位宽度：44CM,,安全承重：100KG,净重：6KG。

2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，其结构如下：

2.1）椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。

2.2）座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。

2.3）桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。

2.4）扶手：PE防水扶手。

2.5）脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。
	12个

	7
	轮椅
	1、尺寸：总长：109cm；总宽：65cm；总高：90cm；折叠后宽度：26cm；靠背高度：42cm；座位深度：43cm；座位宽度：45cm；座位离地面高度：46cm；前轮直径：20cm；后轮直径：60cm；最大载荷：100kg；净重量：15. kg

2、以GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，结构特点如下：

2.1）车架：由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构设计，受力均匀，承重性能更好，表面喷涂处理，美观耐用；

2.2）前轮： 8 英寸PVC+PP 一体实心轮，配置6骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎；

2.3）后轮：免充气24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用）；

2.4）刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能；

2.5）座靠垫：600D牛津布坐垫，内含一体成型海绵，抗拉强度高；

2.6）扶手：固定扶手，配与坐背垫配套的600D材质扶手垫、 ABS 材料护板；

2.7）手轮：选用钢制手扶圈，长时间耐用，不易变形；

2.8）脚托：塑料脚踏板、高度可调；
	60台

	8
	框式助行器
	基本参数：

1、长51CM，宽53CM，扶手高度：73-91cm，折叠后尺寸：60*10*73cm，承重：100KG，净重：2.46KG

2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：

2.1）主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，高度8档可调节，前杆加宽加厚设计；

2.2）握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。

2.3）脚垫材质为橡胶耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。

2.4）使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。
	15个

	9
	儿童助行器
	1、长53CM，宽60-72CM，扶手高度：52-69cm，折叠后尺寸：85*53*12cm，承重：100KG，净重：3KG

2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 

2.1）主架：采用的是6061F高强度铝合金管材冲压焊接成型的，管的直径是22.2mm，管的厚度是1.2mm,三杆重叠加固设计，称重高，表面处理是阳极氧化蓝色，光滑耐用，免工具拆装，便携式折叠体积小，外出方便，

2.2）前小轮和脚管：前小轮采用的是3寸万向PVC带刹车小轮，耐磨静音防滑，带自锁刹车安全便捷，后脚管脚垫采用的是加大橡胶脚垫，内衬钢片，耐磨安全，整体高度8档可以调节。

2.3） 握把：握把采用的是泡棉吹塑成型的，吸汗防滑，经久耐用                                                                     
	1个

	10
	手持式多功能放大镜
	1、双层光学玻璃镜片，10-30倍光学倍数，透光率高，散色系数小，视野范围内成像清晰度高。

2、LED 灯：12颗LED灯珠+1颗UV紫灯 （使用2粒5号电池）

3、材 质：镜身 ABS 抗摔型框架+高清光学玻璃镜面

4、直 径：主镜面直径 100mm

5、手柄长度：115mm

6、适用于低视力及老年人群体，以辅助阅读。
	19个

	11
	盲表
	1、执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行                                                                                                                                   2、产品组成：表盘和表带

3、性能参数：

3.1）工作时间：待机时间1年

3.2）供电方式：纽扣电池

3.3）机芯：走时机芯和电子报时机芯

3.4)手表有5个按键组成：一个报时按键，一个设置按键，一个音乐按键，一个停止按键，一个表盘指针调整把钉

3.5）三指针时间显示

4、规格：

4.1）表盘：直径37mm

4.2）表带：长195mm

5、材质：

5.1）表壳采用合金 

5.2）表带采用钢制

5.3）表盖采用石英玻璃 

5.4）后盖采用不锈钢

6、功能：

6.1）具有语音报时功能，可播报当前时间 

6.2）具有整点报时功能

6.3）具有闹铃及贪睡功能 

7、包装：配有独立包装盒            
	3个

	12
	盲杖
	1、本品为国家3C认证产品采用纳米夜光型钛合金伸缩型盲杖，盲杖的手柄顶部加装了芯片灯，按下开关就会发出闪烁红绿光的警示灯              2、手柄长度：173mm

3、手柄直径：29mm

4、杖体直径： 24mm ≥D ≥ 9mm

5、折合长度： 278mm

6、展伸长度： 1285mm

7、重量： 219g

8、伸缩节数：9节
	18支

	13
	听书机
	1、屏幕尺寸>4.2寸:

2、每一步操作都可以实现步步语音提示;

3、支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全

文等朗读模式，支持断点记忆功能;

4、存储容量:内置内存4G，具有SD卡扩容量功

能，可扩大到32G;                                                                                                                                                                        5、支持USB数据传输;

6、显示语言种类:界面和菜单支持简体中文、繁

体中文、英文、日文;

7、具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英

文朗读、断点记忆、快速翻页;

8、支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、

DAT视频格式

9、可播放mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、

m4a格式音乐;

10、具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具;                                 11、内置大容量可充电电池，以方便视障人工充电和

使用;

12、支持OUT-TV输出功能;
	1台

	14
	助听器
	1、专业助听器芯片

2、饱和声压级131.3dB

3、满档增益68dB

4、总谐波小于1.2%

5、长按开机，长按关机

6、音量加，短按音量加键

7、音量减，短按音量减键

8、模式切换：双击开机按键切换模式（电视模式，户外模式，对话模式，室内模式）

9、等效比输入噪音小于13dB  10.频率范围：至少在100-6130Hz之间
	52台

	15
	低视力配镜
	1、镜片：树脂镜片0．83-1．5抗冲击力8～10kg／cm2不易破碎，安全耐用。透光性好。

2、镜框材料：TR－90（塑胶钛）是一种具有记忆性的高分子材料，超轻，具有超韧性，耐撞耐磨，摩擦系数低等特点，抗化学性佳，在高温的环境下不易变形，短时间内可耐350度高温，不易熔化和燃烧。TR90材料制成的产品耐磨、抗化学性佳、耐溶剂性、耐气候性好、不易燃烧、耐高温。
	8副

	16
	假肢（大腿）
	1、大腿接受腔（1）材质：树脂，对人体无毒、无味、无刺激；（2）根据大腿围长可适配选用。

2、储能假脚

（1）材质：碳纤维原料脚芯,聚胺酯脚皮；碳纤，分趾结构。（2）尺寸：220-280mm；（3）重量：340g，结构高度：60mm；（4）承重：75KG（22cm-23cm),100KG（24-25cm）,120KG（26-28cm）；（5）脚套：普通型（24-28cm），窄型（22-23cm）；（6）运动等级：M1～M3；适配跟高：10mm；适配等级：1～9；（7）通过国家标准GB/T18375.5、GB/T18375.6动态试验（循环次数200万次）、静态验证试验；

3、大腿一体化管（1）材质：一体化连接管，铝合金材料，管连接头为不锈钢材料；两者连接牢靠，不松动；（2）自重：约290g；（3）适用体重：100Kg（4）规格：铝合金材料长度400mm，管壁厚度2mm,管直径Φ30mm；管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性和外表光洁；（5）备品备件：4个M8×12调节螺钉；（6）通过国家康复辅具质量监督检验中心检测；

4、可调旋转三爪连接件

（1）材质：不锈钢；（2）自重：220g；适用体重：125kg；（3）备品备件：4个M8×14内六角紧定螺钉，1个M5×25圆柱头内六角螺钉；

5、多轴气压膝关节

（1）材质：采用航空级超轻、超硬铝镁合金材料制造；（2）重量：710g；（3）适用体重：100Kg；（4）规格：四连杆气压架构设计，行走稳定自然；（5）关节整体高度190mm；（6）关节带有管接锁紧装置；（7）最大屈曲角度：145°；
	1个

	17
	假肢（小腿）
	1、小腿接受腔

（1）材质：树脂，对人体无毒、无味、无刺激；（2）根据小腿围长可适配选用。

2、储能假脚

（1）材质：碳纤维原料脚芯,聚胺酯脚皮；碳纤，分趾结构。(2)碳纤维原料，分趾式设计，舒适适应不同地形，可分级适配，满足不同等级需求；

（3）尺寸：220-280mm；（4）重量：340g，结构高度：60mm；（5）承重：75KG（22cm-23cm),100KG；（24-25cm）,120KG（26-28cm）；（6）脚套：普通型（24-28cm），窄型（22-23cm）；

（7）运动等级：M1～M3；适配跟高：10mm；适配等级：1～9；（8）通过国家标准GB/T18375.5、GB/T18375.6动态试验（循环次数200万次）、静态验证试验；

3、小腿一体化管

（1）材质：一体化连接管，铝合金材料，管连接头为不锈钢材料；两者连接牢靠，不松动；（2）自重：190g；（3）规格：铝合金材料长度200mm，管壁厚度2mm,管直径Φ30mm，管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性和外表光洁；（4）适用体重：100Kg；（5）备品备件：4个M8×12调节螺钉；
	9个

	18
	护理床
	1、床体材质：低碳冷轧钢材质，承重性好，轻便耐用，餐桌内设有杯托、餐具托；                                                                                                                    2、床头材质：环保ABS材质；                                                                                                                                                                       3、床面尺寸：1900*900*500mm；                                                                                                                                                                  4、外观尺寸：2070*900*860mm；                                                                                                                                                                    5、起背角度：0-85度任意调整                                                                                                                                                                      6、曲腿角度：0-25度任意调整。
	1张




