大渡口区医保局办公区玻璃隔断采购文件

（询价文件）

### 一、采购项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（万元）** | **资金来源** | **备注** |
| 办公区玻璃隔断采购 | 2.5 | 办公场所设施设备购置 |  |

### 二、询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购需求及参数

在3个办公用房内安装玻璃隔断，并将木门安装至隔断及原有门框恢复等，包含所有主辅材材料费及损耗、安装、运输、出渣、人工费等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购****名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 玻璃隔断 | 3.4\*2.8m/3.4\*2.85m/3.4\*2.85m（1.0cm钢化磨砂玻璃） | 3 | 套 | 主材提供第三方机构的检测报告复印件并加盖厂家鲜章，检测内容须满足参数（原件备查）在签合同前采购人有权对本次采购物品进行检验，中标人应提供样品配合采购人检验。若无法满足本次招标要求，虚假应标。中标人须承担废标的相关一切责任。  |
| 门洞恢复 | 宽920cm\*高2080cm(含白色门套及扣条） | 3 | 副 |
|  |
| 铝合金型材 | 厚度20mm及以上 | 3 | 套 |
| 其他 | 原有木门安装至玻璃隔断及原有门框恢复等，主辅材材料费及损耗、安装、运输、出渣、人工费等 | 1 | 批 |

**四、报价要求**

采购人在符合审查的供应商中，报价最低的成为成交供应商。

报价为一次性报价，投标报价包括生产产品的原材料、运输费、安装、售后服务费、税费、搬运、出渣费等一切其它费用。

如出现相同最低价供应商，则按照供应商专业资质及材料优越性由采购人自行选择成交供应商。

### **五、成交规则**

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

**六、****项目服务期、地点、验收方式**

（一）服务期：工期15个工作日（以签订合同时规定的日期为准）。

（二）项目地点：重庆市大渡口区松青路80号三楼。

（三）验收方式：工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。

**七、其他要求**

1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2.所有基材质量性能符合国家及行业标准，成交供应商在签订合同前提供第三方机构检测报告复印件供采购人核查。

3.质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

4.保修期内，施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

5.质保期期为24个月，自工程通过竣工验收之日起计算。

### 八、付款方式

### 采购人与中标供应商签订《采购合同》后，完成合同内容后30日内付款。（注：所有支付均为无息支付。）

### 九、联系方式

 采购人：大渡口区医疗保障局

联系人：卢老师

电 话：68871609

地 址：大渡口区松青路80号三楼医保局301办公室

### 十、其它有关规定

1.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市大渡口区人民政府门户网站下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。（如需现场测量请于7月3日上午12:00前联系采购人）

2.报名时间：2024年7月4日10:00-12:00之间到大渡口区松青路80号三楼医保局301办公室线下报名并按要求提交响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

评审时间：2024年7月4日下午16点。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。供应商提供响应文件须字迹清晰按照规定签字、盖章。未按要求制作响应文件的作废标处理。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

###

### 明细报价表*（请采购人自行修改本表）*

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称及详细规格** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件**