
渡发改发〔2022〕1号
重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于重庆大渡口10kV公民四社台区迁改工程

核准的批复

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

    你司报来《关于申请重庆大渡口10kV公民四社台区迁改工程项目核准的函》（渝电市项目管理〔2021〕36号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为了迁改工程地块范围内相关学校的正常规划及建设，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意重庆大渡口10kV公民四社台区迁改工程（项目代码为：2111-500104-04-01-779280）。
项目单位为：国网重庆市电力公司市区供电分公司。

二、项目建设地点：大渡口区建胜镇。

三、建设规模及内容：1、拆除10kV庚四20号杆至10kV庚四23号杆架空线JKLGYJ-1*70/3*200米；。2、拆除0.4kV公民四社#0杆至公民四社#3杆架空线YJV22-4*16/100米；3、拆除10kV 公民四社柱上变250kVA一套；4、从A至B处新建12孔电力排管500米，从B至C处新建过街12孔拉管25米，工作井12个，新建630kV箱变一套；5、从10kV庚四20号杆至新建630kV箱变施放10kV电缆YJV22-3*70/520米；从箱变施放0.4kV电缆YJY22-4*70/60米至移动通信杆塔及红路灯控制箱恢复供电。

四、项目总投资为337.29万元。项目资金来源为业主自筹。
五、建设项目环保和资源利用等方面的要求：该项目要严格执行节能技术规定，做到合理使用资源；项目在实施阶段和运营阶段需采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施。

六、招投标内容：无。

七、该项目附前置条件文件：建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政500104202100029）。
八、你司如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请你司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。

                  重庆市大渡口区发展和改革委员会 

2022年1月6日

重庆市大渡口区发展和改革委员会办公室       2022年1月6日印发

- 4 -
- 5 -

