
渡发改发〔2022〕116号
重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区教委茄子溪中学10KV新陈线等

线路迁改工程核准的批复

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

    你司报来《关于申请大渡口区教委茄子溪中学10KV新陈线等线路迁改工程项目核准的函》（渝电市项目管理〔2022〕3号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为了迁改工程地块范围内相关学校的正常规划及建设，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意大渡口区教委茄子溪中学10KV新陈线等线路迁改工程（项目代码为：2111-500104-04-01-714614）。

项目单位为：国网重庆市电力公司市区供电分公司。

二、项目建设地点：大渡口区茄子溪。

三、建设规模及内容：1）拆除新陈13#至新陈17#杆架空绝缘导线；2）沿新建电缆通道从新立圆杆处新施放一回电缆至新建环网柜，由新建环网柜分别施放4回电缆：1回（ZB-YJV22-3*70）至陈家坝中学专用变压器，1回（ZB-YJV22-3*400）至藤茄44#，1回（ZB-YJV22-3*400）至新陈19#杆，1回（ZB-YJV22-3*70）至肉联厂1#变。3）拆除陈沙3#至陈沙5#架空绝缘导线；4）新立圆杆为新陈沙4#杆，并更换陈沙3#杆为18米圆杆，新施放架空绝缘导线JKLGYJ-3*185至陈沙5#杆连通。5）拆除肉联厂6#变及茄校支线1#杆至茄校支线3#杆；6）从藤茄46#新施放（ZB-YJV22-3*70）至新建630kVA箱变，由新建箱变沿新建通道施放（ZB-YJV22-1kV-4*150）至陈家坝小学和幼儿园配电箱。

四、项目总投资为375.56万元。项目资金来源为业主自筹。
五、建设项目环保和资源利用等方面的要求：该项目要严格执行节能技术规定，做到合理使用资源；项目在实施阶段和运营阶段需采取相应减缓和消除对环境不利影响的措施。

六、招投标内容：无。

七、该项目附前置条件文件：建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政500104202200006）。
八、你司如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请你司在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。

                  重庆市大渡口区发展和改革委员会 

2022年4月27日

- 4 -
- 3 -

