渡发改发〔2021〕197号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程投资概算的批复

重庆建桥实业发展有限公司：

贵单位《关于审查大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程初设概算的请示》（渝建桥司文〔2021〕63号）收悉。根据天之瓴建设股份有限公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程。

二、项目代码

2018-500104-54-01-041190。

三、项目业主

重庆建桥实业发展有限公司。

四、项目建设地址

大渡口区N标准分区N06/03地块。

五、项目建设规模及内容

本项目拟新建一处公交场站，新建公交泊车位60标台，小车位10个，公交车洗车设施1处。项目用地面积约15066.67㎡，总建筑面积约2603.87㎡。建设内容包括土石方工程、建筑物土建工程、装饰装修工程、综合管网工程、室外停车场、道路、电气、暖通、燃气等工程。

六、工程总投资

该项目概算总投资为4411.94万元，其中：工程费2688.56万元，工程建设其他费1572.47万元，基本预备费150.9万元。

七、资金来源

财政资金及业主自筹。

八、建设工期

16个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

附件：1. 大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程概算总表。

2. 大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程主要材料价格表。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2021年10月15日

附件1：

大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程概算总表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 评审概算造价(万元) |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占 总 投资额 (%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 （万元） | 单位 | 数量 | 单方造价 （元/㎡） |  |  |
| 一 | 工程费用 | 2083.10 | 605.46 |  | 2688.56 |  | 2641.12 | 10179.62 | 60.94 |  |
| 1 | 土建工程 | 2083.10 |  |  | 2083.10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 平场土石方 | 487.68 |  |  | 487.68 | m3 | 31952.11 | 152.63 |  |  |
| 1.2 | 总图 | 541.66 |  |  | 541.66 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 交通工程（2018预算定额部分） | 3.65 |  |  | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 管理用房 | 594.65 |  |  | 594.65 | m2 | 1519.34 | 3913.90 |  |  |
| 1.5 | 检修工棚 | 169.39 |  |  | 169.39 | m2 | 596.94 | 2837.69 |  |  |
| 1.6 | 配电综合楼（2006概算定额部分） | 198.05 |  |  | 198.05 | m2 | 505.00 | 3921.88 |  |  |
| 1.7 | 门岗（2006概算定额部分） | 7.80 |  |  | 7.80 | m2 | 19.84 | 3932.83 |  |  |
| 1.8 | 绿化 | 80.20 |  |  | 80.20 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 地面绿化 |  |  |  | 0.00 | m2 | 3750.00 | 200.00 |  | 暂估 |
| 1.8.2 | 屋面绿化 |  |  |  | 0.00 | m2 | 649.50 | 80.00 |  | 暂估 |
| 2 | 安装工程 |  | 605.46 |  | 605.46 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气工程 |  | 472.24 |  | 472.24 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 消防电工程 |  | 16.65 |  | 16.65 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 给排水（2006概算定额部分） |  | 85.98 |  | 85.98 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 暖通（2006概算定额部分） |  | 25.35 |  | 25.35 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 燃气（2006概算定额部分） |  | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 1572.47 | 1572.47 |  |  |  | 35.64 |  |
| 1 | 建设用地费 |  |  | 1243 | 1243 |  |  |  |  | 暂估 55万元/亩 |
| 2 | 项目论证费 |  |  | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  | 渝价[2013]430号 |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  | 渝价[2013]430号 |
| 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  | 合同价 |
| 2.3 | 评估项目建议书 |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 合同价 |
| 2.4 | 评估可行性研究报告 |  |  | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  | 渝价[2013]430号 |
| 3 | 工程设计费 |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 合同价 |
| 4 | 工程勘察测量费 |  |  | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  | 合同价 |
| 5 | 勘察成果审查费 |  |  | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  | 勘察测量费*6% |
| 6 | 施工图审查费 |  |  | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 渝价[2013]423号 |
| 7 | 地灾评估费 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 渝价[2002]257号 |
| 8 | 编制环境影响报告表 |  |  | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  | 计价格[2002]125号 |
| 9 | 环境影响评价费 |  |  | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  | 计价格[2002]125号 |
| 10 | 工程招标代理费 |  |  | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  | 发改价格[2011]534号文 |
| 11 | 工程监理费 |  |  | 70.63 | 70.63 |  |  |  |  | 发改价格[2007]670号 |
| 12 | 工程造价咨询费（包括概算编制（审核）、预算、最高限价或标底价编制（审核）和施工阶段工程造价全过程控制） |  |  | 50.25 | 50.25 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 12.1 | 概算编制费 |  |  | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 12.2 | 概算审查费 |  |  | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 12.3 | 工程量清单及组价编制 |  |  | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 12.4 | 工程量清单及组价审核 |  |  | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 12.5 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程造控制费 |  |  | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  | 渝价[2013]428号文 |
| 13 | 特殊设备检验检测费 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 渝价〔2007〕154号 |
| 14 | 白蚁防治费 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 渝价[2013]426号 |
| 15 | 城市建设配套费 |  |  | 38.30 | 38.30 | m2 |  |  |  | 重庆市人民政府令第 253 号 |
| 16 | 建设单位管理费 |  |  | 53.77 | 53.77 |  |  |  |  | 财建[2016]504号文 |
| 17 | 招标投标交易服务费 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 取消 |
| 18 | 防雷设计审查费 |  |  | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  | 暂估建安投资×0.3‰ |
| 19 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  | 按工程费用的1%计 |
| 20 | 人防异地建设费 |  |  | 0.00 | 0.00 | m2 |  |  |  | 评审资料中无人防资料，不计取 |
| 21 | 工程保险费 |  |  | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  | 按工程费用的3.5‰计算 |
|  | 工程费用与其他费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费用 |  |  | 150.90 | 150.90 |  | 5% |  | 3.42 | 基数不含土地费用 |
| 四 | 建设工程概算静态投资 |  |  |  | 4411.94 |  |  |  | 100 |  |

附件2：

大渡口区建桥C区N06/03地块公交站工程主要材料价格表

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数 量 | 审核单价（元） | 审核合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器柜 SCB11－1250kVA 10/0.4kV Dyn11 | 台 | 1 | 190000 | 190000 |
| 2 | 10kV高压柜（含综合保护） | 台 | 4 | 75000 | 300000 |
| 3 | 低压柜 | 台 | 15 | 65000 | 975000 |
| 4 | 交流380V整流直流 900kw | 台 | 1 | 150000 | 150000 |
| 5 | 柴油发电机250kW | 台 | 1 | 160000 | 160000 |
| 6 | 消防巡检柜 | 套 | 1 | 160000 | 160000 |
| 7 | 应急照明控制 器壁挂式 | 台 | 1 | 7500 | 7500 |
| 8 | A型分布式集中电源配电箱IP33/0.6kW/DC36V/8回路 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 9 | 膜式燃气表 型号G25 | 台 | 1 | 5400 | 5400 |
| 10 | 矩形水箱12m³ | 个 | 1 | 20000 | 20000 |
| 11 | 动力及照明配电箱 PXT型 | 台 | 4 | 8000 | 32000 |
| 12 | 挂壁式空调机 型号：KFR-35GW 制冷量：3.5kW 制热量：3.8kW 功率：1.15kW（220V）/台 | 台 | 6 | 3500 | 21000 |
| 13 | 非车载充电机（380V） 90kW | 台 | 7 | 55000 | 385000 |
| 14 | 七氟丙烷气体灭火 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 15 | 柜式空调机 型号：KFR-50LW 制冷量：5kW 制热量：5.8kW 功率：2kW（220V）/台 | 台 | 4 | 5000 | 20000 |
| 16 | 直流充电桩 30kW | 台 | 9 | 55000 | 495000 |
| 17 | 柜式空调机 型号：KFR-72LW 制冷量：7.2kW 制热量：8kW 功率：2.73kW（220V）/台 | 台 | 4 | 7200 | 28800 |
| 18 | 室外消防水泵 Q=15L/s，H=30m,N=11KW | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
| 19 | 柜式空调机 型号：KFR-120LW 制冷量：12kW 制热量：13kW 功率：4.6kW（380V）/台 | 台 | 7 | 12000 | 84000 |
| 20 | 稳压装置 稳压泵2台，Q=2L/s，H=30m | 台 | 2 | 12000 | 24000 |
| 21 | 稳压装置 气压罐,N=2.2KW | 台 | 1 | 25000 | 25000 |
| 22 | 火灾报警控制系统设备80点 | 个 | 1 | 28000 | 28000 |
| 23 | 钢丝网骨架复合塑料管 DN100 PN1.0MPa | m | 790 | 96 | 75840 |
| 24 | UPVC溢流管 DN200 | m | 154.5 | 79.87 | 12339.92 |
| 25 | 热轧薄钢板 | m2 | 249.3236 | 134 | 33409.36 |
| 26 | 自承式楼层板 | m2 | 1278.5826 | 110 | 140644.09 |
| 27 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 86.5695 | 466 | 40341.39 |
| 28 | 地面砖 | m2 | 1100.2021 | 49.11 | 54030.93 |
| 29 | 钢筋 | t | 152.9353 | 5026.55 | 768736.93 |
| 30 | 商品混凝土 | m3 | 484.825 | 379 | 183748.68 |
| 31 | 商品水稳层(压实) | m3 | 1690.8438 | 262.14 | 443237.79 |
| 32 | 改性沥青卷材 | m2 | 2115.0075 | 23.89 | 50527.53 |
| 33 | 透水砖20*10*6cm | m2 | 348.4902 | 33.88 | 11806.85 |
| 34 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 83.7133 | 942.48 | 78898.11 |
| 35 | 粗粒式沥青混凝土AC-20-1 | m3 | 585.9934 | 924.78 | 541914.98 |
| 36 | 钢材 | t | 178.8744 | 4840.71 | 865879.1 |
| 37 | 块(片)石 | m3 | 128.0778 | 81.22 | 10402.48 |
| 38 | 外墙面砖 | m2 | 606.3366 | 37.84 | 22943.78 |
| 39 | 石膏板 | m2 | 829.8675 | 22.11 | 18348.37 |
| 40 | 铝扣板(方型) | m2 | 171.255 | 90.51 | 15500.29 |
| 41 | 石油沥青60~100# | t | 30.271 | 4318.58 | 130727.74 |
| 42 | 双壁波纹管φ300 | m | 626.2 | 61.39 | 38442.42 |
| 43 | 双壁波纹管φ500 | m | 166.65 | 133.99 | 22329.43 |
| 44 | 双壁波纹管φ700 | m | 35.35 | 338.39 | 11962.09 |
| 45 | 复合模板 | m2 | 2234.7512 | 44.22 | 98820.7 |
| 46 | 隔油池GG-1 钢筋混凝土 | 座 | 3 | 10000 | 30000 |
| 47 | 洗车污水隔油沉淀池GC-1钢筋混凝土 | 座 | 2 | 10000 | 20000 |
| 48 | 水表井2.7m×2.3m 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 25000 | 25000 |

抄送：区财政局，区审计局，区招投标中心。

重庆市大渡口区发展和改革委员会办公室 2021年10月15日印发