
渡发改审发〔2023〕87号
重庆市大渡口区发展和改革委员会
关于大渡口区伏牛溪流域水环境综合整治工程（红领巾至福溪大道段）可行性研究报告

的批复

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会：

    贵单位《关于申请办理大渡口区伏牛溪流域水环境综合整治工程（红领巾至福溪大道段）项目可行性研究报告审批的函》（渡住建函〔2023〕199号）收悉，经我委组织昀锦工程咨询有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称
大渡口区伏牛溪流域水环境综合整治工程（红领巾至福溪大道段）。

二、项目代码
2308-500104-04-01-280946。

三、项目业主
重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会。
四、项目建设地址
大渡口区伏牛溪流域。

五、项目建设规模及内容
本项目对伏牛溪流域上游水环境进行系统性治理，改造起点为伏牛溪红领巾山坪塘，止于福溪大道箱涵，长度约2.8km。改建 DN200-500污水管线约880m，修复DN400截污干管约110m；新建雨水塘1处，面积约6557㎡，总容积约13114m³，清运生活垃圾3.1吨；山坪塘及拱涵清淤总量约20747m³；设置2台山坪塘水位观测设施；对湿地水塘进行富营养化治理及侵入植被清理，提升水质净化水平，配套完善人行便道、广场、护栏、城市家具等设施；新建市政道路总长约300m，建设路面工程、交通工程、排水设施、照明设施、综合管网等附属及配套工程设施。主要建设内容包括水环境提升工程、水安全保障工程、水生态修复工程、周边市政道路及管网等工程。

六、工程总投资
工程总投资估算为5730.86万元，其中：工程费4455.57万元，工程建设其它费564.30万元，预备费501.99万元，建设期利息209.00万元。
七、资金来源
区财政资金、政府专项债及上级补助资金。
八、招投标内容
本项目设计、施工、监理、重要材料及设备供应商的采购采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。本项目勘察未达到必须招标的相关规定，由业主单位按照《重庆市限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》采购相关单位。
九、建设工期
24个月。
    接文后，请抓紧时间办理相关手续。
重庆市大渡口区发展和改革委员会
2023年10月18日
- 2 -
- 3 -

